WT.222.405.2020.WW							Radom, dnia 09.07.2020 r.

Nr postępowania 06/07/20/R

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – ZAPYTANIE OFERTOWE

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty na: ” Bieżącą obsługę  węzłów  cieplnych  i  lokalnych  kotłowni  gazowych  w  budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  wraz            z  zabezpieczeniem  całodobowego  pogotowia  technicznego”

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia bieżąca obsługa  węzłów  cieplnych  i  lokalnych  kotłowni  gazowych  w  budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu wyszczególnionych  w  „Wykazie obiektów do obsługi” wraz z zabezpieczeniem  całodobowego  pogotowia  technicznego.

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- Wzór umowy.- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

II.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy tj. od

01.08.2020 r. do 31.07.2022 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

-  posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w ofercie i poświadczeń (referencji) o wykonaniu usług tożsamych  z przedmiotem zamówienia z ostatnich trzech lat.

V. Wykaz dokumentów

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2. Do oferty należy załączyć:

- Wypełniony formularz oferty,

- aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- poświadczenia wykonanych usług (referencje).

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest  Władysław Wieczorek tel. /48/ 383-57-54

e-mail sekretariat@mzl.radom.pl

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530

faks do korespondencji (48) 383-57-49

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Wykonawca w ofercie określi cenę netto, brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie                     z załączonym drukiem oferty.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub na adres e-mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57  w Radomiu, parter, sekretariat, w terminie do 21.07.2020 r. do godz. 10:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł: Oferta na: „Bieżącą obsługę  węzłów  cieplnych  i  lokalnych  kotłowni  gazowych”

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

- Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

- W „formularzu oferty" należy podać ceny jednostkowe netto oraz  cenę netto i  brutto całego zamówienia. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki koszty materiałów, koszty transportu oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty (cena ryczałtowa brutto)  - będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                      w celu udzielenia zamówienia

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

2.1. nie została złożona żadna oferta,

2.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

2.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży                      w interesie zamawiającego.

3. O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia ofert. W okresie 30 dni Wykonawcy pozostają związani ofertą.

Załączniki:

- Załącznik nr 1  – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2  –  Formularz oferty

- Załącznik nr 3  – Wzór umowy

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa  węzłów  cieplnych  i  lokalnych  kotłowni  gazowych  w  budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu wyszczególnionych  w  „Wykazie obiektów do obsługi” wraz z zabezpieczeniem  całodobowego  pogotowia  technicznego.

Usługobiorca  zobowiązuje  się  do:

- utrzymywania  normatywnych  parametrów  czynnika  grzewczego w  zakresie  c.o.          i  c.c.w.  w  kotłowniach  lokalnych  i  węzłach;

- eksploatacji  kotłów  zgodnie  z  DTR;

- wykonywania  drobnych  napraw  i  regulacji  instalacji  i  urządzeń;

- terminowego  usuwania  zgłoszonych  usterek  i  awarii;

- prowadzenia  bieżącej  dokumentacji  techniczno-eksploatacyjnej  dla  kotłowni                 i  węzłów;

- niedopuszczenia  do  powstania  szkód  (uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń, wyposażenia  lokali,  zalania  pomieszczeń  itp.);

- udostępniania  przejętych  pomieszczeń  dla  przeprowadzenia  kontroli  pracy urządzeń  i  instalacji;

- sprawowania  całodobowego  pogotowia  technicznego;

- współpracy z pogotowiem technicznym MZL.

Szczegółowy zakres prac

1. Zakres bieżącej konserwacji i obsługi węzłów cieplnych  obejmuje:

a) ocena prawidłowości pracy wymienników ciepła i ich regulacja;

b) kontrola i programowanie automatyki;

c) sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa;

d) sprawdzanie inhibitorów korozji;

e) kontrola skuteczności zabezpieczeń silników pomp cyrkulacyjnych;

f) czyszczenie filtrów i odmulaczy;

g) sprawdzanie pracy wymienników pod względem bezpieczeństwa i ekonomicznej pracy urządzeń (co  najmniej  trzy  razy  w  tygodniu  przegląd  instalacji i urządzeń);

h)   natychmiastowe  usuwanie  usterek

i) uzupełnianie powłok malarskich na rurociągach i osprzęcie znajdujących się  w pomieszczeniu węzła cieplnego;

j) uzupełnianie izolacji termicznych na rurociągach i osprzęcie znajdujących się                                   w pomieszczeniu węzła cieplnego;

k) na  żądanie  Zamawiającego  opróżnianie  i  nawadnianie  instalacji;

l) komisyjny  przegląd  instalacji  w  celu  oceny  jej  stanu  oraz  zaplanowania  ewentualnych remontów  przed  rozpoczęciem  i  po  zakończeniu  sezonu  grzewczego;

ł) przygotowanie węzłów cieplnych do sezonu grzewczego poprzez oczyszczenie i odmulenie wymienników ciepła, siatek i odmulaczy, sprawdzenie łożysk i uszczelnień pomp, wymianę czujnika poziomu wody oraz konserwacja zaworów odcinających  i regulujących;

2. Zakres obsługi kotłowni gazowych obejmuje:

a) utrzymanie całodobowego ruchu kotłowni dla instalacji c.o. w sezonie grzewczym (miesiącach zimowych) oraz dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie całego roku                             z zachowaniem obowiązujących warunków techniczno -eksploatacyjnych dotyczących danej kotłowni oraz norm   i zasad oszczędnej eksploatacji (comiesięczna  analiza  spalin i  regulacja  procesu  spalania);

b)zapewnienie odpowiedniej obsługi i nadzoru techniczno-eksploatacyjnego (w  sezonie  grzewczym  codzienna  obecność  w  kotłowni,  kontrola i  regulacja parametrów  pracy);

c) prowadzenie bieżącej konserwacji eksploatowanych urządzeń kotłowni;

d) usuwanie drobnych awarii, wymiana materiałów eksploatacyjnych (między innymi uszczelnianie zaworów, likwidacja przecieków, odpowietrzanie, czyszczenie filtrów, uzupełnienie wody   w instalacji);

e) uzupełnianie powłok malarskich na rurociągach i osprzęcie znajdujących się                           w pomieszczeniu kotłowni;

f) uzupełnianie izolacji termicznych na rurociągach i osprzęcie znajdujących się                                w pomieszczeniu kotłowni;

g) komisyjny  przegląd  kotłowni  w  celu  oceny  jej  stanu  technicznego  oraz zaplanowania  ewentualnych  remontów  przed  rozpoczęciem  i  po  zakończeniu sezonu  grzewczego;

h) czyszczenie kotłów gazowych po zakończeniu sezonu grzewczego.

i) przegląd techniczny  systemu detekcji gazu oraz kalibracja detektorów (sensorów) gazu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Naprawy, drobne remonty oraz usuwanie awarii.

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca będzie usuwał awarie wykonywał drobne naprawy. Zamawiający pokryje koszty  części przy naprawach i remontach wymagających wymiany zużytych części. węzła/kotłowni nie nadających się do naprawy lub ich naprawa jest ekonomicznie niezasadna np. pompy, sterowniki, liczniki ciepła itd.. Koszt zakupu w/w części musi być  każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym i wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

Wykaz  obiektów  do obsługi

| Lp. | Adres | Typ obiektu | Rodzaj instalacji wewnętrznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mazowieckiego 13 a | węzeł cieplny | co |
| 2 | Kościuszki 1 | węzeł cieplny | co |
| 3 | Radomskiego 4 | węzeł cieplny | co |
| 4 | Rwańska 2/Rynek 15 – planowane przejęcie budynku i rozpoczęcie obsługi - październik 2020 | węzeł cieplny | co i ccw, |
| 5 | Wernera 8 | węzeł cieplny | co |
| 6 | Marii Gail 27 | kotłownia gazowa | co i ccw, Gazex |
| 7 | Marii Gail 29 | kotłownia gazowa | co i ccw, Gazex |
| 8 | Marii Gail 31 | kotłownia gazowa | co i ccw, Gazex |
| 9 | Marii Gail 33 | kotłownia gazowa | co i ccw, Gazex |
| 10 | Mazowieckiego 7K | Kotłownia gazowa | co, Gazex |
| 11 | Lubońskiego 2 | kotłownia gazowa | co, Gazex |
| 12 | Reja 5 | kotłownia gazowa | co |
| 13 | Wośnicka 125 C | kotłownia gazowa | ccw, Gazex |
| 14 | Wośnicka 125 D | kotłownia gazowa | co, Gazex |

Określenia  użyte  w  opisie przedmiotu zamówienia  oznaczają:

obsługa  bieżąca – jest  to  uzasadniona  potrzebami  wynikającymi   z  przedmiotu  zamówienia  obecność  osoby  uprawnionej  w  przekazanych    w  obsługę  obiektach  celem  sprawdzenia  stanu  technicznego  i  utrzymania  prawidłowości  funkcjonowania  urządzeń  i  instalacji;

konserwacja – czynności  faktycznie  prowadzące  do  utrzymania  urządzeń  instalacji  w  stanie  technicznie  sprawnym;

usuwanie  awarii – obejmuje  doprowadzenie  do  stanu  pełnej  sprawności  technicznej             i  zdolności  do  dalszej  eksploatacji  instalacji  i  węzła  lub  kotłowni,  do  uszkodzenia  których  doszło  w  sposób  nagły,  spowodowany  zdarzeniem  nieprzewidzianym  przez  strony;

Wynagrodzenie - ryczałt

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

na bieżącą obsługę  węzłów  cieplnych  i  lokalnych  kotłowni  gazowych

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 01/07/20/R

DOSTAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon:	...............................................................

## E-mail:	.................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi                 w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

- Obsługa węzłów cieplnych i lokalnych kotłowni gazowych

| Lp | Adres | Typ obiektu | Rodzaj Instalacji | Cena netto [zł/m-c] | Cena brutto [zł/m-c] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W sezonie grzewczym | Poza sezonem grzewczym | W sezonie grzewczym | Poza sezonem grzewczym |
| 1. | Mazowieckiego 13 a | węzeł cieplny | c.o |  |  |  |  |
| 2. | Kościuszki 1 | węzeł cieplny | c.o |  |  |  |  |
| 3. | Radomskiego 4 | węzeł cieplny | c.o |  |  |  |  |
| 4. | Rwańska 2/Rynek 15 | węzeł cieplny | c.o i ccw |  |  |  |  |
| 5. | Wernera 8 | węzeł cieplny | c.o |  |  |  |  |
| 6. | Marii Gajl 27 | kotłownia gazowa | c.o i ccw |  |  |  |  |
| 7. | Marii Gajl 29 | kotłownia gazowa | c.o i ccw |  |  |  |  |
| 8. | Marii Gajl 31 | kotłownia gazowa | c.o i ccw |  |  |  |  |
| 9. | Marii Gajl 33 | kotłownia gazowa | c.o i ccw |  |  |  |  |
| 10. | Mazowieckiego 7K | kotłownia gazowa | c.o |  |  |  |  |
| 11. | Lubońskiego 2 | kotłownia gazowa | c.o |  |  |  |  |
| 12. | Reja 5 | kotłownia gazowa | c.o |  |  |  |  |
| 13. | Wośnicka 125 c | kotłownia gazowa | ccw |  |  |  |  |
| 14. | Wośnicka 125 d | kotłownia gazowa | c.o |  |  |  |  |
| RAZEM wartość usługi/m-c |  |  |  |  |

Pozycja 3,4,5,6,7 i 8 – budynki mieszkalne, pozostałe to budynki z lokalami użytkowymi

- Kalibracja detektorów gazu

| Lp. | Adres | Typ detektora | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. [zł/szt] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotłownie w budynkach mieszkalnych | Gazex | szt. | 4 |  |  |  |
| 2. | Kotłownie w budynkach niemieszkalnych (użytkowych) | Gazex | szt. | 4 |  |  |  |
| RAZEM kalibracja detektorów gazu | 8 |  |  |  |

Łącznie cena netto za 24 m-ce (obsługa + kalibracja detektorów gazu) …................................ zł

Łącznie cena brutto za 24 m-ce (obsługa + kalibracja detektorów gazu) …..............................  zł

I Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                o ile wynika  to z odrębnych przepisów,

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Zapoznałem/liśmy  się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem/liśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.

3. Uważam/my się związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania    ofert.

4. Akceptuję (akceptujemy) wzór umowy zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego                       i w przypadku  przyznania mi (nam) zamówienia, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zawarcia umowy   w terminie i miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

II. (dotyczy osób, których dot. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami                       w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  ;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie i udostępnienie moich danych osobowych w jawnym rejestrze umów, w związku z prowadzonym przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu Rejestrem Umów, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

………………………………………

/miejscowość, data/

.......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA  NR  - WZÓR

zawarta w dniu ………………. r.  w Radomiu pomiędzy:

Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP 7962817529 w imieniu i na rzecz, której działa Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu                          z siedzibą,   w  Radomiu ul. Garbarskiej 55/57, reprezentowaną przez Pana Sławomira Stanika – Dyrektora,

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Radomia  Nr 125/2018 z dnia 10.04.2018 r., zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJACYM”,

a

Firmą ………………………………….,  zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu,  którego występuje:

1)	…........................................................................................................................,

2)	….........................................................................................................................

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania Pzp na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do:

- Bieżącej obsługi  węzłów  cieplnych  i  lokalnych  kotłowni  gazowych  w  budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu wyszczególnionych  w  „Ofercie Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr 1 do umowy  jak  również  zabezpieczenie całodobowego  pogotowia  technicznego.

2. Zakres bieżącej konserwacji i obsługi węzłów cieplnych  obejmuje w szczególności:

a) ocena prawidłowości pracy wymienników ciepła i ich regulacja;

b) kontrola i programowanie automatyki;

c) sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa;

d) sprawdzanie inhibitorów korozji;

e) kontrola skuteczności zabezpieczeń silników pomp cyrkulacyjnych;

f) czyszczenie filtrów i odmulaczy;

g) sprawdzanie pracy wymienników pod względem bezpieczeństwa i ekonomicznej pracy urządzeń (co  najmniej  trzy  razy  w  tygodniu  przegląd  instalacji i urządzeń);

h) uzupełnianie powłok malarskich na rurociągach i osprzęcie znajdujących się                                    w pomieszczeniu węzła cieplnego;

i) uzupełnianie izolacji termicznych na rurociągach i osprzęcie znajdujących się                                  w pomieszczeniu węzła cieplnego;

j) na  żądanie  Zamawiającego  opróżnianie  i  nawadnianie  instalacji;

k) komisyjny  przegląd  instalacji  w  celu  oceny  jej  stanu  oraz  zaplanowania  ewentualnych remontów  przed  rozpoczęciem  i  po  zakończeniu  sezonu  grzewczego;

l) przygotowanie węzłów cieplnych do sezonu grzewczego poprzez oczyszczenie i odmulenie wymienników ciepła, siatek i odmulaczy, sprawdzenie łożysk i uszczelnień pomp, wymianę czujnika poziomu wody oraz konserwacja zaworów odcinających i regulujących;

3. Zakres obsługi kotłowni gazowych obejmuje:

a) utrzymanie całodobowego ruchu kotłowni dla instalacji c.o. w sezonie grzewczym (miesiącach zimowych) oraz dla przygotowania ciepłej wody użytkowej   w okresie całego roku                       z zachowaniem obowiązujących warunków techniczno -eksploatacyjnych dotyczących danej kotłowni oraz norm      i zasad oszczędnej eksploatacji (comiesięczna  analiza  spalin                            i  regulacja  procesu  spalania);

b)zapewnienie odpowiedniej obsługi i nadzoru techniczno-eksploatacyjnego (w  sezonie  grzewczym  codzienna  obecność  w  kotłowni,  kontrola i  regulacja parametrów  pracy);

c) prowadzenie bieżącej konserwacji eksploatowanych urządzeń kotłowni;

d) usuwanie drobnych awarii, wymiana materiałów eksploatacyjnych (między innymi uszczelnianie zaworów, likwidacja przecieków, odpowietrzanie, czyszczenie filtrów, uzupełnienie wody                     w instalacji);

e) uzupełnianie powłok malarskich na rurociągach i osprzęcie znajdujących się                                    w pomieszczeniu kotłowni;

f) uzupełnianie izolacji termicznych na rurociągach i osprzęcie znajdujących się                                  w pomieszczeniu kotłowni;

g) komisyjny  przegląd  kotłowni  w  celu  oceny  jej  stanu  technicznego  oraz zaplanowania  ewentualnych  remontów  przed  rozpoczęciem  i  po  zakończeniu sezonu  grzewczego;

h) czyszczenie kotłów gazowych po zakończeniu sezonu grzewczego;

i) przegląd techniczny  systemu detekcji gazu oraz kalibracja detektorów (sensorów) gazu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot umowy opisany w § 1 w terminie od       1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2022 roku.

§ 3

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi (dotyczy bieżącej obsługi   węzłów  cieplnych  i  lokalnych  kotłowni  gazowych).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnym stanem węzłów cieplnych i kotłowni wymienionych w załączniku, o którym mowa § 1 ust. 1.

3. Wykonawca oświadcza, że zna warunki i sposób wykonywania prac objętych niniejszą umową  i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność oraz znane mu są obowiązujące przepisy bhp,  p poż, porządkowe i inne wynikające z zakresu wykonywanych prac.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania warunków umownych.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy wejścia w dowolnym terminie na teren kotłowni oraz do pomieszczeń węzłów cieplnych    i całego obiektu w celu prowadzenia właściwej eksploatacji.

b) utrzymanie urządzeń odbiorczych zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi gwarantującymi właściwą ich eksploatację, tj. niedopuszczenie do awarii instalacji co                            i grzejników poprzez ewentualne zamrożenie, kradzież lub dewastację.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonywanie prac zgodnie z § 1 niniejszej umowy,

b) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych nieprawidłowości, awarii i potrzeb remontowych, których usunięcie wykracza poza zakres bieżącej eksploatacji, oraz świadczenie pomocy technicznej i organizacyjnej w ich usuwaniu, informowanie o możliwościach modernizacyjnych, oszczędnościowych i zgłaszanie wniosków w powyższym zakresie dotyczących kotłowni, instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w obsługiwanych budynkach.

§ 5

1. W przypadku pojawienia się w toku realizacji niniejszej umowy konieczności usunięcia  awarii, bądź wykonania naprawy związanej z potrzebą zakupu części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do ich zakupu i zamontowania. Zamawiający zapłaci wyłącznie za zakupione części lub podzespoły. Przedmiotowy zakup wymaga odrębnych pisemnych uzgodnień (zlecenia).

2. Na zakupione części i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta montowanych części i podzespołów.

§ 6

1. Wykonawcy za wykonywanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy przysługuje miesięczne wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych podanych  ofercie Wykonawcy                w wysokości:

a/ w sezonie grzewczym tj. od października do kwietnia włącznie – ……….. złotych brutto (słownie: …………..złotych),.

b/ w sezonie letnim tj. od maja do września włącznie – …………. złotych brutto (słownie: ………………………………….złotych).

c)   kalibracja detektorów gazu w kotłowniach budynków mieszkalnych ………… złotych brutto (słownie: ………………………………….złotych).

d)   kalibracja detektorów gazu w kotłowniach budynków niemieszkalnych ………… złotych brutto (słownie: ………………………………….złotych).

2. Ilość obiektów do obsługi może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu  na skutek przejęcia nowych budynków w zarządzanie lub sprzedaży do tej pory obsługiwanych budynków          w związku z tym wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie o +- 5% .

3. Łączna wartość niniejszej umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia tj. ………….zł brutto (słownie: …………………… złotych).

4. Naliczone kary umowne zgodnie z § 9 zostaną potrącone na podstawie noty księgowej                 z faktury przesłanej do zapłaty za przedmiot umowy.

§ 7

1. Należność za czynności objęte niniejszą umową uiszczana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

2. Fakturę VAT należy przedłożyć w terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca                        z rozbiciem na poszczególne nieruchomości.

§ 8

1. Z ramienia Wykonawcy prace nadzorował będzie: …………………………………….

2. Osobami odpowiedzialnymi  z ramienia Zamawiającego są: ……… …………………

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) za niewykonanie zamówienia lub odstąpienie od umowy ze swojej winy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie w § 6 ust 3,

b) za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie sezonu grzewczego, za usunięcie ewentualnej awarii po terminie wyznaczonym (uzgodnionym ze Zleceniodawcą) w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 6 ust 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) w przypadku niedogrzewania lokali i dostawy ciepłej wody o zaniżonych parametrach z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami udzielonych najemcom lokali upustów. Wysokość dobowych upustów ustala się w wysokości:

  - 1/30 opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalach nie przekroczyło 2° C w stosunku do temperatury obliczeniowej (normatywnej);

  - 1/15 opłaty miesięcznej za ogrzewanie , jeżeli obniżenie temperatury w lokalach przekroczyło 2° C w stosunku do temperatury obliczeniowej (normatywnej);

  - 1/30 opłaty miesięcznej za podgrzanie ccw, jeżeli temperatura wody nie była niższa  od 40° C;

  - 1/15 opłaty miesięcznej za podgrzanie ccw, jeżeli temperatura wody była niższa  od 35° C;

Podstawą do udzielenia upustów będzie notatka służbowa podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia rzeczywiście poniesionej szkody               w przypadku, gdy szkoda rzeczywista zamawiającego przekracza wysokość zastrzeżonej kary /art. 484 kc./.

§ 10

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla  Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2.   Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)  Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy.

2)  Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA