WT.222.506.2020.WW							Radom, dnia 20.08.2020 r.

Nr postępowania  04/08/20/R

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – ZAPYTANIE OFERTOWE

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty na: ”Wymianę ciepłomierzy w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu”

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi  polegającej na  wymianie 293 sztuk ciepłomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Marii Gajl 27, 29, 31 (ciepłomierze   zamontowane  są  w szachtach na korytarzach budynków.) oraz 4 sztuki ciepłomierzy w kotłowni gazowej budynku niemieszkalnego przy ul. Reja 5,  na ciepłomierze nowe.

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- Wzór umowy.- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

II.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Wymiana ciepłomierzy powinna być zrealizowana w terminie nie przekraczającym 30 dni liczonym od daty podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

-  posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie przedmiotu zamówienia

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w ofercie i poświadczeń (referencji) o wykonaniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia (tj. wymiany ciepłomierzy) z ostatnich trzech lat.

V. Wykaz dokumentów

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2. Do oferty należy załączyć:

- Wypełniony formularz oferty,

- aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- karty katalogowe zaoferowanych ciepłomierzy,

- poświadczenia (referencje) o wykonaniu usług.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest  Władysław Wieczorek tel. /48/ 383-57-54

e-mail sekretariat@mzl.radom.pl

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530

faks do korespondencji (48) 383-57-49

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Wykonawca w ofercie określi cenę netto, brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie                     z załączonym drukiem oferty.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub na adres e-mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57  w Radomiu, parter, sekretariat, w terminie do 27.08.2020 r. do godz. 10:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł: Oferta na: „Wymianę ciepłomierzy w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami  w Radomiu  Nr postępowania 04/08/20/R”

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

- Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

- W „formularzu cenowym" należy podać ceny jednostkowe netto oraz  cenę netto i  brutto całego zamówienia. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki koszty materiałów, koszty transportu oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty (cena ryczałtowa brutto)  - będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                      w celu udzielenia zamówienia

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

2.1. nie została złożona żadna oferta,

2.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

2.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży                      w interesie zamawiającego.

3. O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia ofert. W okresie 30 dni Wykonawcy pozostają związani ofertą.

Załączniki:

- Załącznik nr 1  – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2  –  Formularz oferty

- Załącznik nr 3  – Wzór umowy

- Zdjęcia ciepłomierzy przeznaczonych do wymiany (4 zdjęcia)

- Karta katalogowa ciepłomierza CF- max

Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi  polegającej na  wymianie 293 sztuk ciepłomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Marii Gajl 27, 29, 31 (ciepłomierze   zamontowane  są  w szachtach na korytarzach budynków) oraz 4 sztuki ciepłomierzy w kotłowni gazowej budynku niemieszkalnego przy ul. Reja 5,  na ciepłomierze nowe.

Zakres  czynności  obejmuje:

- zakręcenie zaworów odcinających dopływ wody do instalacji co;

- demontaż ciepłomierzy (Wykonawca zdemontowany wodomierz zezłomuje we własnym zakresie),

- zakup nowych ciepłomierzy;

- montaż ciepłomierzy wraz z wymianą uszczelek;

- w przypadku uszkodzonego łącznika Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany;

- inne konieczne prace niezbędne do prawidłowej wymiany ciepłomierza np. wymiana trójnika do sondy w przypadku gdy trójnik od obecnych ciepłomierzy nie będzie mógł być wykorzystany do podłączenia sondy nowego ciepłomierza,

- sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu,

- montaż plomb zatrzaskowych numerowanych zabezpieczających przed demontażem przez osoby niepowołane;

- sporządzenie protokołu z wymiany ciepłomierzy dla każdego lokalu zawierających następujące dane: numer ciepłomierza zdemontowanego, numer ciepłomierza  zamontowanego oraz ich stany w chwili zdjęcia i zamontowania, numer plomby, numer lokalu i adres budynku;

- przekazanie kopii protokołu z wymiany lokatorowi, pełnoletniemu użytkownikowi lokalu lub głównemu najemcy lokalu w dniu montażu; (w przypadku nieobecności użytkownika lokalu i najemcy protokół zostanie podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiającego)

- przekazanie 1 egzemplarza protokołu z wymiany ciepłomierzy po zakończeniu robót wraz ze zbiorczym protokołem odbioru robót  ZAMAWIAJĄCEMU.

Dotychczasowe ciepłomierze:

W budynkach mieszkalnych przy ul Marii Gajl zamontowane są ciepłomierze kompaktowe dn 15 typu CF-Max qp 0,6 m³ firmy ACTARIS obecnie Itron Polska Sp. z o.o., długość przetwornika – 110 mm. Ciepłomierze zamontowane są w pozycji pionowej na powrocie.

W kotłowni gazowej przy ul. Reja 5  zamontowane są na powrocie następujące ciepłomierze rozłączne (przetwornik i przelicznik montowane oddzielnie):

- dwa ciepłomierze dn 20 typu CF-51 firmy ACTARIS o przepływie qp – 2,5 m³/h, długość przetwornika – 190 mm,

- jeden ciepłomierz dn 15 typu CF-51 firmy ACTARIS o przepływie qp – 1,5 m³/h, długość przetwornika – 160 mm,

- jeden ciepłomierz dn 25 typu Metronic 4 firmy METRON o przepływie qp – 3,5 m³/h, długość przetwornika – 260 mm.

Zamawiający wymaga aby nowe  ciepłomierze były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa              i dopuszczone do stosowania na terenie RP a ich parametry były kompatybilne  z parametrami obecnych ciepłomierzy. Rok produkcji ciepłomierzy 2020, zasilanie bateryjne ma umożliwić minimum 6 letni okres pracy, próg rozruchu dla ciepłomierzy kompaktowych nie większy niż 2,5 l/min.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

na wymianę ciepłomierzy w budynkach zarządzanych przez MZL

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 04/08/20/R

DOSTAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon:	...............................................................

## E-mail:	.................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi                 w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Adres budynku | Typ ciepłomierza | Ilość sztuk | Cena jedn. netto [zł/szt] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marii Gajl 27 | Dn 15 ............. | 73 |  |  |  |
| 2. | Marii Gajl 29 |  | 71 |  |  |  |
| 3. | Marii Gajl 31 |  | 73 |  |  |  |
| 4. | Marii Gajl 33 |  | 76 |  |  |  |
| 5. | Reja 5 | Dn 20 ............ | 2 |  |  |  |
|  |  | Dn 25 ............. | 1 |  |  |  |
|  |  | Dn 15 ............. | 1 |  |  |  |
| RAZEM | 297 |  |  |  |

I Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                o ile wynika  to z odrębnych przepisów,

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Zapoznałem/liśmy  się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem/liśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.

3. Uważam/my się związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania    ofert.

4. Akceptuję (akceptujemy) wzór umowy zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego                       i w przypadku  przyznania mi (nam) zamówienia, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zawarcia umowy   w terminie i miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

II. (dotyczy osób, których dot. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami                       w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  ;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie i udostępnienie moich danych osobowych w jawnym rejestrze umów, w związku z prowadzonym przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu Rejestrem Umów, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

.......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Dostawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA  NR  - WZÓR

zawarta w dniu ………………. r.  w Radomiu pomiędzy:

Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP 7962817529 w imieniu i na rzecz, której działa Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu                          z siedzibą,   w  Radomiu ul. Garbarskiej 55/57, reprezentowaną przez Pana Sławomira Stanika – Dyrektora,

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Radomia  Nr 125/2018 z dnia 10.04.2018 r., zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJACYM”,

a

………………………………….,  zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu,  którego występuje:

1)	…........................................................................................................................,

2)	….........................................................................................................................

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania Pzp na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace :

1.   Wymianę   niesprawnych ciepłomierzy  w  budynkach mieszkalnych przy ulicy:

- Marii Gajl 27 –  73 sztuki,

- Marii Gajl 29 –  71 sztuk,

- Marii Gajl 31 –  73 sztuki,

- Marii Gajl 33  –  76 sztuk

na ciepłomierze nowe zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. ……………….   Dn = 15, Qp = ……m³           firmy  …………………………

- Wymianę  czterech ciepłomierzy w kotłowni gazowej w budynku  przy ulicy Reja 5 na ciepłomierze nowe zgodnie z ofertą Wykonawcy tj:

- 2 szt. ……………….   Dn = 20, Qp = ……m³ ,   firmy  …………………………,

- 1 szt.  ……………….   Dn = 15, Qp = ……m³ ,  firmy  …………………………,

- 1szt.……………….   Dn = 25, Qp = ……m³ ,     firmy  …………………………

- Ciepłomierze powinny bezwzględnie spełniać wymagania zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane ciepłomierze będące przedmiotem umowy: są jego własnością, nie posiadają wad prawnych, nie mają do nich praw osoby trzecie , nie mają wad fizycznych oraz spełniają wymagania ( parametry ) techniczne opisane w OPZ.

§ 2.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

- Dostawę Wykonawca zrealizuje na własny koszt przy użyciu odpowiednich środków transportu i siły roboczej w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Ceny jednostkowe:

- cena jednostkowa za wymianę wodomierza  określonego w § 1 ust 1 wynosi ………… zł/szt.

+ należny podatek VAT

- cena jednostkowa za wymianę wodomierza  określonego w § 1 ust 2 a)  wynosi …………. zł/szt.    + należny podatek VAT

- cena jednostkowa za wymianę wodomierza  określonego w § 1 ust 2 b)  wynosi …………. zł/szt.    + należny podatek VAT

- cena jednostkowa za wymianę wodomierza  określonego w § 1 ust 2 c)  wynosi …………. zł/szt.    + należny podatek VAT

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………………… (słownie: ……………………………………..) netto,  powiększone o podatek od towarów i usług (VAT)   tj. brutto …………………….. zł

- Rozliczenie  robót  następować  będzie  na  podstawie  dostarczonych  przez  Wykonawcę protokołów z  wymiany  wodomierzy sporządzonych dla  każdego  z  lokali  oddzielnie  podpisanych  przez najemcę  oraz Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac objętych umową, podpisany przez strony umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2  Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na  fakturze należy wpisać następujące dane:

NABYWCA:

Gmina Miasta Radomia

ul. Kilińskiego 30

26-600 Radom

NIP: 7962817529

ODBIORCA:

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

ul. Garbarska 55/57

26-600 Radom

§ 4.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany siłami własnymi / siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców, przy założeniu, że podwykonawcy wykonają następujący zakres przedmiotu umowy:

…………………………………………...……………..

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne postępowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, oraz za podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 5.

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy  gwarancji z okresem ważności 24 miesięcy .

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia całości przedmiotu umowy (podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego).

- Wykonawca zobligowany jest do wymiany ciepłomierzy, co do których Zamawiający wniósł zastrzeżenia co do ich stanu technicznego  lub zgodności przedmiotu zamówienia z warunkami OPZ, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia nieprawidłowości.

- W przypadku stwierdzenia wady dostarczonych  ciepłomierzy, Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia  w okresie 7 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, ciepłomierze o takich samych parametrach i właściwościach w miejsce wadliwych ciepłomierzy.

§ 6.

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usuwaniu usterek i wad o których mowa w § 5 ust. 4 i 5  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.2,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy              z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulatywnego naliczenia kar umownych                          o których mowa w ust. 2 powyżej. Kary umowne mogą być naliczane za każdy przypadek naruszenia oddzielnie.

- W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia  lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy także w przypadku:

- nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wymiany ciepłomierzy w terminie, 20 dni od dnia podpisania umowy,

- nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych podczas odbioru ciepłomierzy uchybień,                                     w terminie wskazanym w § 5 ust. 4.

- Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt. a oraz b w terminie 14 dni licząc od dnia uchybienia przez Wykonawcę terminowi wskazanemu odpowiednio w  § 2 ust. 1. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie.     W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej zgodnie            z § 6 ust. 2 pkt. a i c Umowy.

§ 8.

Osoby uprawnione do kontaktu

- Nadzór nad robotami  ze strony  Zamawiającego prowadzić będzie. –   inspektor  nadzoru ……………………….., tel. …………..;

- Nadzór nad robotami ze strony  Wykonawcy prowadzić będzie  – kierownik budowy ………………………………., tel. …………..

§ 9.

Rozstrzygnięcie sporów

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10.

Zmiany Umowy

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

a)  wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia której zmiana dotyczy, w wysokości wynikającej ze zmienionej stawki podatku;

b)  wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

c) zmiany sposobu zrealizowania przedmiotu umowy - jeżeli nastąpią zmiany obowiązującego prawa powodujące konieczność realizacji przedmiotu umowy przy użyciu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,

d)   zamiany terminu realizacji umowy w przypadkach:

-  jeżeli wystąpią nieprzewidziane opóźnienia i niedotrzymanie terminów wynikających z powodu siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiającego wykonywania prac. Za wystąpienie tych okoliczności uznane będą w szczególności wszelkie wydarzenia mające wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Wykonawcy i Zamawiającego, a których nie można było wcześniej przewidzieć i na    które strony nie mają wpływu;

-  jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było               przewidzieć przed zawarciem umowy, a których wykonanie warunkować będzie               wykonanie robót objętych umową, termin może zostać wydłużony o czas wykonania               tych robót.

  - Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 1  nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od Wykonawcy.

  - Nie stanowią zmiany Umowy:

a)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

- Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

Zamawiający:										Wykonawca: