Znak pisma  WT.222.203.2023.WW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom, zaprasza do złożenia oferty na: usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji w budynkach będących w zarządzie MZL.

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi  polegającej na obsłudze, konserwacji                              i przeglądach technicznych wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, nawilżaczy klimatyzacji, kurtyn powietrznych zamontowanych w budynku  przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu oraz przeglądzie technicznym klimatyzatorów w budynku biurowym MZL przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu.

Wszystkie instalacje i urządzenia  w budynku przy ul. Rynek 14 i 15   są na gwarancji.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera  załącznik nr 1  „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), a sposób jego realizacji zawiera Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

II.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie  będzie realizowane w terminie od 01.04.2023 r do 31.03.2024 r zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi i konserwacji wentylacji mechanicznej podobnego typu.

-   posiadania statusu Autoryzowanego Instalatora wystawionego przez firmę Zymetric Sp z o.o. do wykonywania przeglądów technicznych klimatyzatorów  marki MIDEA.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie i przedłożonych poświadczeń (np. referencji). Certyfikaty  (potwierdzające  statusu Autoryzowanego Instalatora) wymagane będą od Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w postępowaniu; na wezwanie Zamawiającego.

V. Wykaz dokumentów

1.     Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2.     Do  formularza oferty należy załączyć:

2.1.  aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

2.2.  poświadczenia (referencje).

Uwaga: Podmioty świadczące usługę dla MZL w Radomiu w poprzednich okresach,  nie muszą przedkładać poświadczeń.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek faks /48/ 383-57-49

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

faks do korespondencji (48) 383-57-49

adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl

adres do korespondencji sekretariat@mzl.radom.pl

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Wykonawca w ofercie określi ceny jednostkowe netto, wartość netto i brutto, za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym drukiem oferty.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty,  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.).

Sposób obliczania wartości punktowej:

Cena min

Kc =    -----------   x 100

C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w formie pisemne (papierowej) lub w formie dokumentowej na adres e- mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat, w terminie do 21.03.2023 r. godz. 10:00.

- Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł oferta na: „Usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji                        w  budynkach będących w zarządzie MZL”.

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia.

4. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

- W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową netto i brutto całego zamówienia oraz ceny jednostkowe na poszczególne usługi. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty  brutto - zgodnie z załącznikiem nr 2 będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,      Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                    w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówieni w wysokości minimum łącznej kwoty ofertowej i obejmującej cały okres trwania umowy lub zobowiązanie do jej kontynuacji.

XI. Pozostałe informacje

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć       sfinansowanie zamówienia,

  - stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży                     w interesie zamawiającego.

- O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej w terminie do 30 dni po upływie terminu złożenia ofert.

- Termin związania ofertą – 30 dni

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

na świadczenie usługi polegającej na obsłudze  konserwacji urządzeń  klimatyzacyjnych,

wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na  konserwacji i przeglądach technicznych wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, nawilżaczy, klimatyzacji, kurtyn powietrznych zamontowanych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu oraz przeglądzie technicznym klimatyzatorów w budynku biurowym MZL przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu.

Urządzenia Wszystkie instalacje i urządzenia  w budynku przy ul. Rynek 14 i 15   są na gwarancji.

Wykaz urządzeń instalacji wentylacji zawiera załącznik nr 1 do OPZ

Zestawienie  klimatyzatorów w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 zawiera załącznik nr 4 do OPZ

Wykaz klimatyzatorów w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57 zawiera załącznik nr 5 do OPZ

Czynności konserwacyjne  należy wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń i kartach gwarancyjnych.

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych:

Centrale wentylacyjne

- przepustnice – okresowe czyszczenie po stwierdzeniu nadmiernego  zabrudzenia, kontrola działania

- filtry – okresowe wymiany filtrów (3 razy w roku) wraz z przeczyszczeniem sekcji filtracji

- nagrzewnice wodne –minimum co 4-ry miesiące kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy                    i ich czyszczenie. Odpowietrzyć nagrzewnicę

- nagrzewnice elektryczne –minimum co 4-ry miesiące kontrola połączeń elektrycznych , stanu technicznego elementów grzejnych i stopnia ich zabrudzenia ( zabrudzenia należy usuwać poprzez odkurzanie )

- chłodnice wodne – minimum co 4-ry miesiące wykonać czynności jak przy nagrzewnicach oraz dodatkowo sprawdzić czystość ( i oczyścić ) odkraplacza i tacy ociekowej oraz drożność spływu skroplin i stan techniczny syfonu. Odpowietrzyć chłodnicę, odgrzybianie                                     i dezynfekcja

- chłodnice freonowe – czynności jak przy chłodnicach wodnych

- wymienniki krzyżowe –co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny i stopień zabrudzenia lamel . Czyszczenie wykonać poprzez odkurzanie, przedmuchanie strumieniem powietrza lub przemycie na całej długości kanałów powietrznych wodą z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium . Sprawdzić funkcjonowanie przepustnicy oraz stan odkraplacza i tacy ociekowej wraz z systemem odpływowym skroplin.

- wymienniki obrotowe – co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny i stopień zabrudzenia wirnika . W razie potrzeby wyczyścić. Co pewien okres wyczyścić silnik i przekładnię wirnika

- sekcja tłumienia – kontrola stanu zabrudzenia wkładów tłumienia

- zespoły wentylatorowe – co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny. Sprawdzić czy wirnik wentylatora łatwo się obraca i czy prawidłowa jest praca łożysk ( ewentualnie dokonać smarowania) . Regulacja przekładni pasowej, kontrola naciągu pasów klinowych

- wentylatory – sprawdzać poprawność działania ( kierunek działania wentylatora, wyważenie, zamocowanie), podłączenie kabli zasilających , stan smarowania łożysk tocznych silnika , co 4-ry miesiące czyścić wnętrze obudowy i wirnik

- układy automatyki – kontrola pracy , testowanie i regulacja

- kanały wentylacyjne – kontrola drożności kanałów (położenie przepustnic i klap dymowych) , kontrola szczelności i stanu izolacji, odgrzybianie i dezynfekcja. W okresie zimowym przy niskich temperaturach zewnętrznych (poniżej – 20 ° C) zasłaniać żaluzje czerpni powietrza.

Nawilżacze parowe – co 4 miesiące

- Sprawdzenie instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń;

- Sprawdzenie drożności spustu wody i kondensatu;

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej;

- Sprawdzenie nawilżacza pod kątem ewentualnych uszkodzeń;

- Czyszczenie zaworów wlotowych i filtra

- Test automatyki, sprawdzenie nastaw regulatorów co

- Rozebranie i wyczyszczenie cylindra parowego i elektrody, wymiana uszczelki – raz w roku

- Czyszczenie zaworów spustowych – raz w roku.

Klimatyzatory MIDEA  typu  Multi Split zainstalowane w budynku przy Rynek 14 i 15   – dwa razy w roku (marzec – kwiecień i wrzesień – listopad) natomiast klimatyzatory zainstalowane                 w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57  1 raz w roku (wrzesień):

- oczyszczenie wewnętrznego filtra powietrza,

- odgrzybianie i dezynfekcja, oczyszczenie parownika klimatyzatora,

- oczyszczenie układu odprowadzania skroplin,

- sprawdzenie stanu instalacji klimatyzacyjnej i jej działania, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego.

- czyszczenie środkami chemicznymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (obudów plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych)wraz z dezynsekcją antybakteryjną;

- czyszczenie środkami chemicznymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (skraplaczy, obudów);

- ewentualny zakup i uzupełnienia czynnika chłodniczego R-407 w ilości 20 kg i R-410 w ilości 20kg w ramach zawartej umowy leży po stronie Wykonawcy;

Wyłączanie na okres zimowy urządzeń które nie są przystosowane do pracy całorocznej.

- Sprawdzenia szczelności urządzeń klimatyzacyjnych zawierających co najmniej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane  (Dz. U. 2016.89)

Kurtyny powietrzne Ferrono FK wodne – przegląd techniczny raz w roku przez  autoryzowanego instalatora

Pomiary kontrolne – przeprowadzać po przeglądach i zabiegach konserwacyjnych, polegających na :

- pomiarze temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia

funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza

- pomiarze temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących

- pomiarze wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów

- pomiarze prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

Fakt przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i wykonania pomiarów kontrolnych musi być odnotowany  w odpowiednich dokumentach przynależnych do urządzeń: Tabela przeglądów i konserwacji, karty gwarancyjne i tp..

Zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych  poza filtrami do central wentylacyjnych w ramach zawartej umowy leży po stronie Wykonawcy, ich koszty powinny być ujęte w cenie usługi.

W celu zapewnienia ciągłości pracy wszystkich urządzeń Wykonawca będzie minimum raz w tygodniu dokonywał kontroli pracy instalacji i urządzeń a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokona odpowiednich regulacji.

Załączniki:

1. Wykaz urządzeń – wentylacja

# 2. DTR stojących central wentylacyjnych VENTUS

# 3. Podręcznik obsługi i konserwacji. podwieszanych central klimatyzacyjnych

# 4. Zestawienie klimatyzatorów w budynku przy ul. Rynek 14 i 15

# 5. Zestawienie klimatyzatorów w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

na usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji w budynkach będących w zarządzie MZL.

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 02/03/23/R

WYKONAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

## Telefon:	........................................  e-mail:  ....................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi w OPZ za cenę:

| Lp. | Czynność | Jednost miary | Cena jednostkowa netto | Ilość przeglądów w roku | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 |
| 1. | Przegląd techniczny klimatyzatorów (jednostki. zewnętrzne, wewnętrzne ścienne i kanałowe) - 64 szt. | kpl |  | 2 |  |
| 2. | Przegląd techniczny klimatyzatorów w pom technicznych (praca ciągła) - 4 szt. | kpl |  | 3 |  |
| 3. | Przegląd techniczny agregatu schładzającego do central wentylacyjnych - 1szt. | kpl |  | 2 |  |
| 4. | Przegląd techniczny i konserwacja kurtyn powietrznych - 8 szt. | kpl |  | 1 |  |
| 5. | Przegląd techniczny i konserwacja central wentylacyjnych - 13 szt. | kpl |  | 3 |  |
| 6. | Przegląd techniczny i konserwacja nawilżaczy parowych - 8 szt. | kpl |  | 3 |  |
| 7. | Przegląd techniczny i konserwacja wentylatorów - 26 szt. | kpl |  | 2 |  |
| 8. | Miesięczne wynagrodzenie za kontrolę instalacji 1 raz w tygodniu | miesiąc |  | 12 |  |
| 9. | Zakup kompletu filtrów do wszystkich central wentylacyjnych | kpl |  | 3 |  |
| II | Przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57 - 21 szt. | kpl |  | 1 |  |
| RAZEM |  |

I Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile wynika  to z odrębnych przepisów,

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Zapoznałem/liśmy  się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem/liśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.

3. Uważam/my się związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania    ofert.

4. Akceptuję (akceptujemy) wzór umowy zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i w przypadku  przyznania mi (nam) zamówienia, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zawarcia umowy w terminie i miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

II. (dotyczy osób, których dot. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  z siedzibą                  w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  ;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych               z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie                z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

III. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1)

……………………………

(Miejscowość i data)

.......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy)

    - w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi  wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takiej sytuacji Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia

Załącznik nr 3

UMOWA Nr - Wzór

Zawarta w dniu  ……….2023 r. w Radomiu pomiędzy:

Zamawiającym – Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30                     26-600 Radom NIP: 7962817529 (gminy) w imieniu i na rzecz której działa  Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą Radom   ul. Garbarska 55/57 , REGON 141226775 reprezentowaną przez:

Pana Sławomira Stanika  –  Dyrektora MZL  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia Nr  125/2018  z dnia 10.04.2018 r.,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/-ą/-ym/-i w dalszej części umowy „Wykonawcą"; zwanymi w dalszej części umowy „Stronami",

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym                               z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na obsłudze                         i konserwację instalacji i urządzeń wentylacyjnych, nawilżaczy parowych, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych  w budynku przy ul. Rynek 14/15 w Radomiu oraz przeglądzie technicznym klimatyzatorów w budynku biurowym MZL przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu.

- Zakres prac do których wykonania, zgodnie z ust. 1  zobowiązuje się Wykonawca,  zawiera załącznik nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.

- Wykaz urządzeń i systemów do konserwacji  stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

§ 2.

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 3 dni przekazać dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonywać odbioru wykonanych prac.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane                    i odebrane roboty.

§ 3.

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz dotrzymać terminów przeglądów technicznych zawartych w DTR i kartach gwarancyjnych urządzeń.

- Utrzymywać w ciągłej sprawności technicznej systemy i urządzenia oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach,

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowaną kadrę osób posiadających właściwe uprawnienia  do wykonywania usług, stanowiących przedmiot umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiającego,

- Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi narzędziami i sprzętem.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania statusu Autoryzowanego Instalatora wystawionego przez firmę Zymetric Sp. z o.o. do wykonywania przeglądów technicznych klimatyzatorów marki MIDEA.

- Wykonawca  zobowiązuje się na własny koszt zutylizować zużyte, wyeksploatowane materiały filtracyjne, przejmującym tym samym odpowiedzialność  za  wytworzone  odpady i właściwe  gospodarowanie   nimi    zgodnie  z Ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich dokumentów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Okres trwania umowy

- Umowa zawiera się na czas określny: od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

- Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie  w łącznej wysokości nie wyższej niż               …………. PLN brutto (słownie: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczone zostało w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- W wynagrodzeniu o którym mowa w § 5 ust. 1 i ust. 2  ujęte zostały też koszty materiałów niezbędnych do świadczenia usług, oprócz kosztu zakupu filtrów do central wentylacyjnych, za które Wykonawca wystawi faktury po ich wymianie zgodnie  z formularzem oferty.                           W przypadku znacznego wzrostu cen filtrów, Zamawiający przewiduje rewaloryzację  ich cen  po upływie 12 miesięcy realizacji umowy max o 20% wartości określonej w formularzu oferty. Pozostałe ceny zostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.

- Wysokość wynagrodzenia brutto, zawiera należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

§ 6

Sposób rozliczenia i warunki płatności

- Strony ustalają, że za świadczone usługi Wykonawca wystawi faktury VAT  po wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji poszczególnych instalacji i urządzeń, na kwoty wynikające z formularza  oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

- Za utrzymywanie w ciągłej sprawności systemów i urządzeń Wykonawca wystawiał będzie  faktury VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na kwoty wynikające z formularza  oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ustępie 1 powyżej, będzie każdorazowo protokół z wykonania czynności serwisowych i konserwacyjnych potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                            Nr ……………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.

- Faktury należy wystawiać na

Nabywca: Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP: 7962817529

Płatnik:   Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  26-600 Radom   ul. Garbarska 55/57.

- Faktury wystawione nieprawidłowo, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.

§ 7

Realizacja i nadzór nad pracami

- Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

- ………………………….. – tel. ………………., e-mail: ………………

- …………………………./ – tel. ………………., e-mail: …………………

- Osobą nadzorującą i koordynującą prace ze strony Wykonawcy będzie …………………..tel. …………………,  e-mail: …………………….

- Osoba nadzorująca i koordynująca ze strony Wykonawcy przeglądy i badanie skuteczności  instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna posiadać uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.

- Osoby wykonujące przedmiot umowy powinny posiadać:

- uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji elektrycznych – świadectwo kwalifikacyjne „ E’’

- uprawnienia do dozoru urządzeń, instalacji elektrycznych – świadectwo kwalifikacyjne „ D’’

§ 8

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonego    w § 5 ust.1.

  - Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wyznaczonymi terminami                           w harmonogramie przeglądów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej  wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

  - W przypadku nieustosunkowania się do wezwania Zamawiającego i nie poprawienia prac  w wyznaczonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% odpowiedniej wartości niewykonanej pracy określonej w załącznikach do umowy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania umowy                        a w szczególności za naruszenie warunków umowy i obowiązków Wykonawcy, Zamawiający może pomniejszyć kwotę przysługującego mu zgodnie z formularzem oferty  wynagrodzenia brutto za wykonanie czynności co do których były zastrzeżenia w wysokości 10%.  Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje przedstawiciel Wykonawcy                        i Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania należności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalna zgodę.

- W wypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu przez niewykonanie bądź też niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

- Nie nalicza się kar umownych, w sytuacji, gdy niewykonanie usługi spowodowane było okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada np. zakłócenia w dostawie energii elektrycznej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 %  wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

- Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć  20% wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 5 ust.1.

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) przez cały okres realizacji niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia minimum wartości umowy.

- W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy od terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia obowiązywania umowy                 i przedstawienia jej Zamawiającemu wraz z dowodem opłacenia składki w terminie 3 dni od dnia jej przedłużenia.

§10

Klauzula RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 1)”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami   w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57 ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu  jest Pan Mateusz Szczypior, kontakt: kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania 02/03/23/ R;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o  art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp’’

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                 w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wykonania umowy.

UWAGA:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie spory lub nieporozumienia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub 
w związku z nią, a nie mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1