**WYKAZ ZAMONTOWANYCH KLIMATYZATOROW** w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr pomieszczenia** | **Moc chłodnicza [kW]** | **Marka typ** |
| 1. | 8 | 3,5 | Kaisai kwx-12hrdi |
| 2. | srkretariat | 5,3 | Kaisai kwx-18hrdi |
| 3. | 9 | 3,5 | Kaisai kwx-12hrdi |
| 4. | 10 | 2,6 | Kaisai kwx-09hrdi |
| 5. | 11 | 2,6 | Kaisai kwx-09hrdi |
| 6. | 12 | 2,6 | Kaisai kwx-09hrdi |
| 7. | 13 | 3,5 | Kaisai kwx-12hrdi |
| 8. | 15 | 3,5 | Kaisai kwx-12hrdi |
| 9. | 16 | 3,5 | Kaisai kwx-12hrdi |
| 10. | 17 | 3,5 | Kaisai kwx-12hrdi |
| 11. | 7 | 5,3 | Kaisai kwx-18hrdi |
| 12. | 6 | 3,5 | Kaisai kwx-12hrdi |
| 13. | 5 | 2,6 | Kaisai kwx-09hrdi |
| 14. | 4 | 2,6 | Kaisai kwx-09hrdi |
| 15. | 1-3 | 3,5 | Galanz gz12b410d |
| 16. | 21 | 2,5 | Chigo kfr-35gw/agx1c |
| 17. | 20 | 3,59 | MDV msg-07hrn2 |
| 18. | 19 | 3,5 | Vivax acp-12ch35aeci/o |
| 19. | 18 | 2,6 | Kaisai kwx-09hrdi |
| 20. | Pom. techniczne | 3,5 | Sinclair model MATRIX |
| 21. | serwerownia | 3,5 | Sinclair model MATRIX |