Znak pisma WT.222.639.2023.WW

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom, zaprasza do złożenia oferty na: usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji systemów: telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu.

I**. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu przeglądów i konserwacji systemów: telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ)

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 3

**II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.**

**III. Termin realizacji zamówienia:** Zamówienie  będzie realizowane w okresie 24 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

**IV. Warunki udziału w postępowaniu.**

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

Doświadczenia i przygotowania zawodowego w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń systemów: telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie.

**V. Wykaz dokumentów**

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2. Do formularza oferty należy załączyć:

2.1. aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek faks /48/ 383-57-49

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

faks do korespondencji (48) 383-57-49

adres do korespondencji [sekretariat@mzl.radom.pl](mailto:sekretariat@mzl.radom.pl)

**VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.**

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: **cena - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.)**.

Sposób obliczania wartości punktowej:

Cena min

Kc = ----------- x 100

C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

**VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1.Ofertę należy złożyć:

- na adres e- mail [sekretariat@mzl.radom.pl](mailto:sekretariat@mzl.radom.pl) na Formularzu oferty lub

- na adres siedziby Zamawiającego **przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat,**

w terminie **do 27.07.2023 r. godz. 10.00**

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł oferta na: „Przeglądy i konserwacje systemu CTTV i kart dostępu”

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia.

3. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

**IX. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową netto i brutto całego zamówienia oraz ceny jednostkowe netto na poszczególne usługi. **Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.** Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. **Wartość całkowita oferty** **brutto**  - zgodnie z załącznikiem nr 2 będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

**X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia**

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

**XI. Pozostałe informacje**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

2.1. nie została złożona żadna oferta,

2.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

2.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (w tym dotyczące podatku VAT).

4. O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia ofert.

5. Termin związania ofertą – 20 dni

**XII. Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 1)”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57;*
2. inspektorem ochrony danych osobowych w *Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu*  jest Pan Mateusz Szczypior*, kontakt:* *kontakt.iod@gmail.com*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *znak postępowania 03/07/23/R* prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

UWAGA:

*Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO*[[1]](#footnote-1)*), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w* ***art. 13 RODO*** *względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).*

*Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z* ***art. 14 RODO*** *względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.*

Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – zgodnie z Formularzem Oferty

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OPZ.
2. Załącznik nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 Wzór umowy

## *Załącznik nr 1*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji systemów: telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu.

Poniższe systemy objęte są gwarancją udzieloną przez wykonawcę instalującego systemy do 2027 roku

Konserwacja powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego rodzaju urządzeń oraz wymaganiami szczególnymi zawartymi w instrukcjach urządzeń.

Przeglądom i konserwacji podlegają wszystkie urządzenia i instalacje systemu.

1. **System CCTV**

WYKAZ URZADZEŃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Elementy** | **Ilość sztuk** | **Charakterystyka** |
| 1 | Kamery wewnętrzne | 77 | *sieciowa PX-TI2028IR3 producent – IPOX* |
| 2 | Kamery zewnętrzne | 8 | *IP* *NVIP-2H-6602 producent – NoVus* |
| 3 | Rejestratory | 2 | IP NMS NVR X-4U producent – NoVus;  PX-NVR6488H producent – IPOX |
| 4 | Switche | 6 | PX-SW24-SPL2-U3G producent – IPOX;  PX-SW24-SPL2-U4G producent – IPOX |
| 5 | Monitor | 2 | DS.-D5032FC-A 31,5” producent HIKVISION |
| 6 | Stacja kliencka | 1 | NMS CLIENT 7-T producent – NoVus |
| 7 | Zasilacz awaryjny | 1 | LUPUS KI PRO 3000J producent FIDELTRONIK |

Czynności wykonywane raz na sześć miesięcy:

1. Sprawdzenie instalacji okablowania i jakości złącz przewodów.
2. Sprawdzenie poprawności działania elementów zintegrowanego sterowania,
3. poprawności opisu kamer,
4. Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów, sprawdzenie oprogramowania i zapisów obrazów na dyskach rejestratora,
5. Czyszczenie obudów kamer i korygowanie ich ustawień zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
6. Korygowanie ustawień rejestratorów zgodnie z poleceniem Zamawiającego, w tym zmiana podłączeń kamer w przypadku awarii rejestratora.
7. Dokonanie próbnego zapisu i odtworzenia obrazu z kamer,
8. Sprawdzenie czasu zapisu w rejestratorze,
9. Sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego
10. Sprawdzenie poprawności działania każdego toru transmisji wizyjnej i sterującej
11. Skorygowanie pola widzenia, regulacja układów telemetrii kamery i obudowy, jasności i ostrości obrazu z kamer w ramach możliwości technicznych,
12. Sprawdzenie czy system CCTV jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,
13. Aktualizacja czasu systemowego
14. Czyszczenie i regulacja ustawień monitorów
15. Sprawdzenie stanu baterii w zasilaczu awaryjnym zabezpieczającym CCTV
16. Informowanie o zdiagnozowanych nieprawidłowościach i usterkach Zamawiającego oraz podmiotu udzielającego gwarancji na system CCTV
17. Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji
18. Dokonanie wpisu do rejestru zdarzeń książki eksploatacji systemu CCTV obiektu
19. Sprawdzenie tablic elektrycznych zasilających urządzenia CCTV

## System kontroli dostępu

## Gwarancja od wykonawcy instalującego system do 2027 roku

## System marki Satel zainstalowany jest do 12 drzwi: 5 na poziomie „-1”, 4 na poziomie „0” oraz 3 na poziomie „+1”.

WYKAZ URZADZEŃ

## Program nadzorczy ACCO-SOFT-LT

## Kontroler standardowy ACCO-KP

## Kontroler standardowy ACCO-NT

## Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM

## Czytnik administratora ACCO-USB-CZ

## Elektrozaczep STRIKE12RN

## Przycisk wyjścia YPW11

## Przycisk wyjścia awaryjnego KDH\_EXIT1030-P

## Karta Zbliżeniowa KT-STD1

## Zasilacz APSAAT4

## W użytkowaniu jest 6 kart dostępu.

Przeglądom i konserwacji podlegają wszystkie urządzenia i instalacje systemu.

Czynności wykowane raz na kwartał:

* 1. sprawdzanie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności;
  2. sprawdzanie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń;
  3. sprawdzanie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników;
  4. sprawdzanie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (zamki drzwiowe)
  5. sprawdzanie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego;
  6. sprawdzanie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;
  7. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu;
  8. wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące;
  9. pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);
  10. pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (zasilanie rezerwowe);
  11. sprawdzenie automatycznego przełączenia zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne;
  12. sprawdzanie stabilności połączeń kabli zasilających;
  13. przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu;
  14. informowanie Zamawiającego o zdiagnozowanych nieprawidłowościach i usterkach oraz podmiotu udzielającego gwarancji na system Kontroli dostępu
  15. uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu

Zakup i programowanie zbliżeniowych kart dostępu na wniosek Zamawiającego.

**Informacje dodatkowe**

Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia stałej opieki nad systemami objętymi umową i być do dyspozycji na każde wezwanie użytkownika instalacji.

**Czas reakcji na zgłoszenia w przypadku zgłoszeń pilnych 3 godziny, w przypadku zgłoszeń zwykłych 24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia**

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta, z którymi mając podane nazwy urządzeń powinien się zapoznać. Konserwacja ma też obejmować smarowanie, czyszczenie, dokręcanie, lutowanie wszystkich elementów urządzeń, które tego potrzebują, oraz usuwania drobnych usterek systemowych.

Po dokonanych przeglądach wszystkie urządzenia powinny być przywrócone do pracy w normalnych warunkach.

Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia do wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń elementów i urządzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów i konserwacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w razie stwierdzonych potrzeb szkoleń pracowników Użytkowników systemów co do bieżącej obsługi wszystkich objętych umową systemów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, książek kontrolnych przeprowadzonych prac konserwacyjnych, w których Wykonawca umieszcza wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego z systemów będą przechowywane przez Zamawiającego.

*Załącznik nr 2*

**FORMULARZ OFERTOWY**

na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji systemów: telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu.

ZAMAWIAJĄCY:

**MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU**

Znak postępowania: 03/07/23/R

WYKONAWCA**:**

Nazwa: …….....................................................................................................................

Adres: ….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon: ...............................................................

E-mail: .................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

**Cena oferty brutto wynosi** ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

**Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynność** | **Jednost. miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Ilość przeglądów w okresie trwania umowy** | **Wartość netto [zł]** |
| 1. | Przegląd i konserwacja urządzeń systemu telewizji przemysłowej CCTV | kpl |  | 4 |  |
| 2. | Przegląd i konserwacja urządzeń systemu kart dostępu | kpl |  | 8 |  |
| 3. | Zakup i programowanie kart dostępu | szt. |  | 5 |  |
| RAZEM | | | | |  |

**I. Oświadczamy, że:**

1. akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu, a także Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3 zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego

1. OŚWIADCZAMY, że jako Wykonawca:
2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[3]](#footnote-3)).
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023, poz. 129, 185), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

…………….…………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

*Załącznik nr 3*

**UMOWA nr** **01/03/07/23/R - WZÓR**

zawarta w dniu …...2023 roku w Radomiu, pomiędzy:

***Zamawiającym –*** *Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 7962817529 (gminy) w imieniu i na rzecz, której działa* Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą Radom ul. Garbarska 55/57 , REGON 141226775 reprezentowaną przez:

Pana Sławomira Stanika **– Dyrektora** MZL na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia Nr 125/2018 z dnia 10.04.2018r.,

a

………………………………………………………………………………………..............................

……………………………………………………………………………………………………………

którą reprezentuje:

....................................................................................................................................................

zwanym/-ą/-ym/-i dalej **„Wykonawcą";** zwanymi w dalszej części umowy **„Stronami",**

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji systemów telewizji przemysłowej CCTV i kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu zgodnie warunkami zawartymi w, opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy stanowiącymi integralną część umowy.

**§ 2**

1. Usługa obejmuje, co najmniej zakres prac wyszczególniony w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” chyba, że przepisy, instrukcje producenta i wytyczne określają dodatkowe działania, które muszą być zrealizowane, by spełnić wymagania.
2. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy wykonywaniu przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i konserwacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi, instrukcją obsługi urządzeń i zaleceniami producenta.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu protokołów z wykonania przeglądów i konserwacji urządzeń, w formie papierowej w 2 egzemplarzach.
3. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych.
4. W przypadku wykonywania prac przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnością za te prace.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody i ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy jest Pan ……………………e-mail. [………………….;](mailto:slawomir.wozniak@mf.gov.pl) tel. …………………………….
7. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących przedmiotu umowy upoważniony

jest............................................, tel..............................,email.............................,

**§4**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - **24 miesięcy** licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy przygotować projekt harmonogramu wykonywania przeglądów poszczególnych systemów. Uzgodnienie harmonogramu przez Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.

**§ 5**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy zgodnie z ofertą z dnia ……2023 r. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy przysługuje na dzień podpisania umowy wynagrodzenie w łącznej wysokości:

**………….** zł brutto (słownie: ……………………………………… /100 złotych).

1. Powyższa cena stanowiąca wartość wyjściową umowy, może ulec zmianie w wyniku rozliczenia ilości wykonanych przeglądów, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole przeglądu na podstawie cen jednostkowych, pochodzących z oferty Wykonawcy.
2. Ustalone ceny jednostkowe usługi za jeden przegląd są wielkością stałą i niezmienną do końca realizacji zamówienia z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 2
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zrealizowaną usługę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………………… …………….w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół z wykonanej usługi.
5. Faktury należy wystawiać na:

**Nabywca:** *Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP: 7962817529*

**Płatnik:** Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 26-600 Radom ul. Garbarska 55/57

1. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

**§6**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych od Wykonawcy:
   1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości **10 %** wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust 1 umowy,
   2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości **10 %** wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust 1 umowy,
   3. za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych przeglądów na danym obiekcie, których termin został określony w zatwierdzonym harmonogramie w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki. Kara nie będzie naliczana w przypadku zmiany harmonogramu przez Zamawiającego po jego zatwierdzeniu.
2. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§7**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmodyfikowane w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, ceny jednostkowe brutto ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany ceny jednostkowej netto.
2. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 i ust 3 po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy, maksymalnie o średnioroczny wskaźnik inflacji obliczony w miesiącu lipcu (porównanie lipiec 2023 do lipca 2024) i opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.
3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zmiana wartości wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których odpowiednio w dniu złożenia wniosku przez Wykonawcę jeszcze nie wykonano.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków a mianowicie:

5.1. wystąpienia siły wyższej;

5.2. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   * **8**
3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie.
4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
   * **9**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

**§10**

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

1. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takiej sytuacji wykonawca winien skreślić treść oświadczenia.* [↑](#footnote-ref-3)