Radom dn. 09.08.2023 r.

Znak pisma WT.222.681.2023.WW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 PLN

Nr postępowania 04/08/23/R część 1

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty na: „wymianę 48 sztuk ciepłomierzy mieszkaniowych oraz dostawę              i montaż 530 sztuk elektronicznych podzielników kosztów ciepła na grzejnikach w sześciu budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu wraz               z usługą rozliczeniową”.

I.  Opis przedmiotu zamówienia

### Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na:

### wymianie 48 sztuk ciepłomierzy mieszkaniowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jerzego Radomskiego 4 na ciepłomierze nowe z odczytem radiowym wraz z usługą rozliczeniową.

- dostawie i montażu 530 sztuk elektronicznych podzielników kosztów ciepła na grzejnikach wraz                 z usługą rozliczeniową w następujących budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu zlokalizowanych przy ulicach:

Marii Gajl 22  (36 lokali) – 80 podzielników

Marii Gajl 24  (30 lokali) – 81 podzielników

Malczewskiego 20C (7 lokali) – 23 podzielniki

Marywilska 8A  (18 lokali) – 45 podzielników

Traugutta 52A (7 lokali) – 22 podzielniki

Wernera 8 (84 lokale) – 279 podzielników

Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera – Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 i istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 oraz szczegółowe warunki   realizacji części zamówienia dotyczącej  odczytów i rozliczenia załączony przez Wykonawcę. Warunki w zakresie odczytów oraz rozliczenia muszą być zgodne                           z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w OPZ.

Odczyty i rozliczenie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu.

II.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia minimalne warunki do spełnienia w zakresie parametrów urządzeń.

III. Warunki realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

  - wymiana ciepłomierzy – do 30.09.2023 r.

  - dostawa i montaż podzielników kosztów – do 30.11.2023 r.

  - usługa odczytowo rozliczeniowa  od 01.01.2024 r do 31.12.2025 r.

- Termin płatności  21 dni

- Termin gwarancji zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia –  5 lat

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia                   o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –  zawartego w treści formularza oferty .

V. Wykaz dokumentów

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2. Do oferty należy załączyć:

- karty katalogowe zaoferowanych urządzeń,

- szczegółowe warunki realizacji usługi odczytowej i rozliczenia.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest  Władysław Wieczorek tel. /48/ 383-57-54

e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

faks do korespondencji (48) 383-57-49

- Wykonawca może składać zapytania do postępowania na adres e-mail do dnia 16.08.2023 r do godz. 9:00

- Odpowiedzi kierowane będą na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty,  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.).

Sposób obliczania wartości punktowej dla każdej z części zamówienia:

Cena min

Kc =    -----------   x 100

C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć

- na adres Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu sekretariat ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom lub

- na adres e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl

w terminie do 17.08.2023 r. do godz. 10:00

tytuł oferta na: „.Wymianę ciepłomierzy oraz dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ciepła wraz z usługą rozliczeniową”

2. Oferty złożone po terminie nie  będą oceniane przez Zamawiającego.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej lub dokumentowej.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego;

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

- W „formularzu cenowym" należy podać ceny jednostkowe netto oraz cenę całego zamówienia netto i brutto. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki koszty materiałów, koszty transportu oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty (cena brutto)  - będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie złożenia zlecenia/ zamówienia/ podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

XI. Pozostałe informacje

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez zawarcia umowy/złożenia zamówienia jeżeli:

- nie została złożona żadna oferta,

- żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

- bez podania przyczyny.

- Zamawiający może zaprosić do negocjacji maksymalnie  dwóch Wykonawców, których oferty były z największą liczbą punktów. Zawiadamia wówczas w/w Wykonawców jeżeli zdecydował   o przeprowadzeniu negocjacji.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (w tym dotyczące podatku VAT).

- O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi                        w terminie do 15 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.

XII. Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 1)”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami                            w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu  jest Pan Mateusz Szczypior, kontakt: kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania 04/08./23/R prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – zgodnie z Formularzem Oferty

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 -  Formularz oferty

- Wzór umowy/ Istotne postanowienia umowy

## Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi  polegającej na  wymianie 48 sztuk ciepłomierzy mieszkaniowych oraz dostawa i montaż 530 sztuk elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania na grzejnikach w sześciu budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami  w Radomiu wraz z usługą rozliczeniową.

- Wymiana 48 sztuk ciepłomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. Jerzego Radomskiego 4             w Radomiu na ciepłomierze nowe   z odczytem radiowym

Dotychczasowe ciepłomierze:

Obecnie zamontowane są ciepłomierze kompaktowe dn 15 typu qp 0,6 m³ QHeat 5, długość przetwornika – 110 mm. Ciepłomierze zamontowane są w pozycji poziomej na powrocie. Ciepłomierze zamontowane są w szafkach na klatkach schodowych (nie ma potrzeby wchodzenia do mieszkań).

Zamawiający wymaga aby nowe  ciepłomierze były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa                  i dopuszczone do stosowania na terenie RP i przystosowane do odczytu radiowego. Rok produkcji ciepłomierzy 2023, zasilanie bateryjne ma umożliwić minimum 6 letni okres pracy, próg rozruchu dla ciepłomierzy kompaktowych nie większy niż 3,5 l/min..

Zakres  czynności podczas wymiany ciepłomierzy obejmuje:

- zakręcenie zaworów odcinających dopływ wody do instalacji co;

- demontaż ciepłomierzy (Wykonawca zdemontowany wodomierz zezłomuje we własnym zakresie),

- zakup nowych ciepłomierzy i ich zaprogramowanie;

- montaż ciepłomierzy wraz z wymianą uszczelek;

- w przypadku uszkodzonego łącznika Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany;

- inne konieczne prace niezbędne do prawidłowej wymiany ciepłomierza np. wymiana trójnika do sondy w przypadku gdy trójnik od obecnych ciepłomierzy nie będzie mógł być wykorzystany do podłączenia sondy nowego ciepłomierza,

- sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu,

- montaż plomb zatrzaskowych numerowanych zabezpieczających przed demontażem przez osoby niepowołane;

- sporządzenie protokołu z wymiany ciepłomierzy dla każdego lokalu zawierających następujące dane: numer ciepłomierza zdemontowanego, numer ciepłomierza  zamontowanego oraz ich stany w chwili zdjęcia i zamontowania, numer plomby, numer lokalu i adres budynku;

- przekazanie kopii protokołu z wymiany pełnoletniemu użytkownikowi lokalu lub głównemu najemcy lokalu w dniu montażu; (w przypadku nieobecności użytkownika lokalu/najemcy protokół zostanie podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiającego)

- przekazanie 1 egzemplarza protokołu z wymiany ciepłomierzy po zakończeniu robót wraz ze zbiorczym protokołem odbioru robót  ZAMAWIAJĄCEMU.

- Pożądany termin wymiany ciepłomierzy – do 30.09.2023 r.

- Podzielniki kosztów ogrzewania

Podzielniki kosztów będą montowane w sześciu budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.:

Marii Gajl 22  (36 lokali) – 80 podzielników

Marii Gajl 24  (30 lokali) – 81 podzielników

Malczewskiego 20C (7 lokali) – 23 podzielniki

Marywilska 8A  (18 lokali) – 45 podzielników

Traugutta 52A (7 lokali) – 22 podzielniki

Wernera 8 (84 lokale) – 279 podzielników

Wymogi dotyczące elektronicznych podzielników z odczytem radiowym.

- Podzielnik elektroniczny dwuczujnikowy z funkcją zdalnego odczytu drogą radiową.

- Podzielniki muszą posiadać Atest PZH i znak CE.

- Możliwość montażu na dowolnym typie grzejnika.

- Podzielniki muszą być zabezpieczone przed możliwością ingerencji w ich oprogramowanie.

- Zakres stosowania dla instalacji niskotemperaturowych.

- Wbudowana bateria zabezpieczająca bezawaryjny czas pracy minimum 10 lat.

- Programowanie daty rozpoczęcia i zakończenia okresu rozliczeniowego.

- Rejestrowane w pamięci wartości miesięcznych zużycia z ostatnich 12 miesięcy.

- Możliwość odczytu na podzielniku zużycia bieżącego i z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

- Rozpoznanie sezonu grzewczego: lato/zima. Podzielnik  dodatkowo zabezpieczony przed letnim naliczaniem poprzez zróżnicowanie temperatur startowych.

- Pamięć maksymalnej temperatury grzejnika.

- Każdy następujący po sobie okres rozliczeniowy zaczyna się od wartości 0.

- Elektroniczne zabezpieczenie przed próbą manipulacji lub nieuprawnionym demontażem.

- Możliwość kontroli prawidłowego działania, eksploatacji oraz przeprogramowania podzielników bez konieczności wchodzenia do mieszkań.

Zakres robót:

- Dostawa dwuczujnikowych elektronicznych radiowych podzielników kosztów ogrzewania                        z odczytem radiowym.

- Wykonanie inwentaryzacji grzejników w lokalach.

- Montaż podzielników kosztów.

- Sporządzenie protokołu montażu podzielników kosztów.

- Uzyskanie potwierdzeń montażu od użytkowników lokali.

- Przekazanie dla każdego użytkownika lokalu informacji zawierającej dane techniczne wraz                     z instrukcją obsługi zamontowanych podzielników kosztów.

- Założenie bazy danych do rozliczeń kosztów ciepła.

- Rozliczanie kosztów ciepła według przynależnego do podzielników kosztów systemu rozliczeń

- Pożądany termin montażu podzielników kosztów do 30.11.2023 r.

Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane urządzenia (ciepłomierze i podzielniki na okres 5 lat.

#### Odczyty i rozliczenie kosztów ciepła na podstawie podzielników i ciepłomierzy

#### System odczytowo rozliczeniowy powinien być zintegrowany z internetowym portalem, w którym Zamawiający będzie miał   dostęp do danych odczytowych z urządzeń, raportów, analiz itp.                 w tym:

#### odczyt i rozliczenie indywidualne i zbiorcze na nieruchomość zgodne                                             z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Klimatu  i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2273) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości                                 i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji,

#### rozliczenie z maksymalnym i minimalnym kosztem,

#### informacja o zużyciach miesięcznych w poszczególnych mieszkaniach,

- porównania wielkości zużycia z danymi historycznymi z kilku poprzednich lat (np. porównanie zużycia zarejestrowanego na koniec dowolnego miesiąca w roku bieżącym i w latach ubiegłych),

- porównania zużycia ciepła z danego mieszkania ze średnią w budynku (w przeliczeniu na 1m² powierzchni mieszkania).

Rozliczenie powinno zawierać prognozę zaliczek.

#### W ramach opłaty za rozliczenie wykonawca wykona wyliczenie współczynników korygujących (LAF) – dokumentacja od Zamawiającego oraz opracuje wzorcowy regulamin rozliczeń ciepła.

Okres rozliczeniowy   rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

na wymianę ciepłomierzy i montaż podzielników kosztów wraz z usługą rozliczeniową.

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 04/08/23/R część I

WYKONAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

## Telefon:	......................................    e-mail: ......................................................................

Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym  (Zaproszeniu do złożenia oferty) zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, za wynagrodzeniem w wysokości:

Cena oferty brutto (suma punktów 1 i 2) ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

- Dostawa i montaż urządzeń

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł/szt.] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana ciepłomierzy | szt. | 48 |  |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż podzielników kosztów | szt. | 530 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

- Usługa rozliczeniowo odczytowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł/szt./rok] | Wartość netto [zł/rok] | Ilość okresów rozliczenio-wych [rok] | Łączna wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozliczenie kosztów ciepła na podstawie ciepłomierzy | szt. | 48 |  |  | 2 |  |
| 2. | Rozliczenie kosztów ciepła na podstawie podzielników kosztów | szt. | 530 |  |  | 2 |  |
| RAZEM usługa odczytowo rozliczeniowa |  |

I. Oświadczamy, że:

1. Akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu, a także Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3  Zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru naszej oferty  do  zawarcia  umowy  na warunkach wskazanych w istotnych postanowieniach umowy oraz zgodnie                                    z warunkami realizacji części zamówienia dotyczącej  odczytów i rozliczenia załączonymi do oferty, odpowiadającymi wymaganiom Zamawiającego ujętymi w OPZ., w  miejscu i  terminie ustalonym  przez  Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że jako Wykonawca:

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1497), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

…………….…………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr …/04/08/23/

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym                               z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace :

  - Wymianę  48 sztuk ciepłomierzy  w  budynku mieszkalnych przy ulicy Radomskiego 4                        w Radomiu na ciepłomierze nowe przystosowane do odczytu radiowego zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. ………………………………

  - Dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania na grzejnikach w sześciu budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu                          w  lokalach mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach:

- Marii Gajl 22  (36 lokali) – 80 podzielników

- Marii Gajl 24  (30 lokali) – 81 podzielników

- Malczewskiego 20C (7 lokali) – 23 podzielniki

- Marywilska 8A  (18 lokali) – 45 podzielników

- Traugutta 52A (7 lokali) – 22 podzielniki

- Wernera 8 (84 lokale) – 279 podzielników

zgodnie z ofertą Wykonawcy tj: podzielniki radiowe ………………………

- Ciepłomierze i podzielniki muszą bezwzględnie spełniać wymagania Zamawiającego zawarte  w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane ciepłomierze i podzielniki będące przedmiotem umowy: są jego własnością, nie posiadają wad prawnych, nie mają do nich praw osoby trzecie, nie mają wad fizycznych oraz spełniają wymagania ( parametry ) techniczne opisane w OPZ.

§ 2.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1  zostanie wykonany w terminie do 30.09.2023 roku.

- Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2  zostanie wykonany w terminie do 30.11.2023 roku.

- Dostawę Wykonawca zrealizuje na własny koszt przy użyciu odpowiednich środków transportu   i siły roboczej w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Ceny jednostkowe:

    - cena jednostkowa za wymianę ciepłomierza  określonego w § 1 ust. 1 wynosi ……..zł/szt.  + należny podatek VAT,

    - cena jednostkowa za dostawę i montaż podzielnika kosztów ogrzewania  określonego w § 1 ust. 2 wynosi …………. zł/szt. + należny podatek VAT,

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………) netto,  powiększone o podatek od towarów i usług (VAT)   tj. brutto ……………. zł.

- Rozliczenie  robót  następować  będzie  na  podstawie  dostarczonych  przez  Wykonawcę protokołów z  wymiany bądź montażu urządzeń będących przedmiotem umowy sporządzonych dla  każdego  z  lokali  oddzielnie  podpisanych  przez najemcę  oraz Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru prac objętych umową osobno dla części, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz dla części, o której mowa § 1 ust. 2, podpisany przez strony umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2  Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  Nr ……………

- Wykonawca oświadcza, że rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na  fakturze należy wpisać następujące dane:

NABYWCA:

Gmina Miasta Radomia

ul. Kilińskiego 30

26-600 Radom

NIP: 7962817529

ODBIORCA:

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom.

§ 4.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany siłami własnymi / siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców, przy założeniu, że podwykonawcy wykonają następujący zakres przedmiotu umowy:

…………………………………………...……………..

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne postępowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, oraz za podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 5.

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu   gwarancji na zamontowane urządzenia z okresem ważności 5 lat.

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia całości przedmiotu umowy (podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego).

- Wykonawca zobligowany jest do wymiany urządzeń będących przedmiotem umowy, do których Zamawiający wniósł zastrzeżenia co do ich stanu technicznego  lub zgodności przedmiotu zamówienia z warunkami OPZ, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia nieprawidłowości.

- W przypadku stwierdzenia wady dostarczonych  ciepłomierzy lub podzielników, Wykonawca zobligowany jest do ich usunięcia  w okresie 7 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, ciepłomierze lub podzielniki o takich samych parametrach i właściwościach w miejsce wadliwych urządzeń.

§ 6.

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                   w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w  wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po wymaganym terminie,

- za zwłokę  w usunięciu wad ujawnionych, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5   przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.2,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulatywnego naliczenia kar umownych                          o których mowa w ust. 2 powyżej. Kary umowne mogą być naliczane za każdy przypadek naruszenia oddzielnie.

- W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

§ 7.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia  lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku:

- nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wymiany ciepłomierzy w terminie, 20 dni od dnia podpisania umowy,

- nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy uchybień w terminie wskazanym w § 5 ust. 4.

- Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) oraz 2) w terminie 14 dni licząc od dnia uchybienia przez Wykonawcę terminowi wskazanemu odpowiednio w  § 2 ust. 1 i 2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 1) i 3) umowy.

§ 8.

Osoby uprawnione do kontaktu

- Nadzór nad robotami  ze strony  Zamawiającego prowadzić będzie. –   inspektor  nadzoru …………………………………... tel. ………………………………………

- Nadzór nad robotami ze strony  Wykonawcy prowadzić będzie  – kierownik robót  ……………………………... tel. …………………..

§ 9.

Rozstrzygnięcie sporów

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10.

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku  do treści oferty w zakresie:

- wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia której zmiana dotyczy, w wysokości wynikającej ze zmienionej stawki podatku;

- wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany ilości zamontowanych podzielników kosztów;

- wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

- zmiany sposobu zrealizowania przedmiotu umowy - jeżeli nastąpią zmiany obowiązującego prawa powodujące konieczność realizacji przedmiotu umowy przy użyciu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,

- zamiany terminu realizacji umowy w przypadkach:

- jeżeli wystąpią nieprzewidziane opóźnienia i niedotrzymanie terminów wynikających                    z powodu siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiającego wykonywania prac. Za wystąpienie tych okoliczności uznane będą w szczególności wszelkie wydarzenia mające wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Wykonawcy i Zamawiającego, a których nie można było wcześniej przewidzieć i na    które strony nie mają wpływu;

- jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a których wykonanie warunkować będzie wykonanie robót objętych umową, termin może zostać wydłużony o czas wykonania tych robót.

  - Katalog zmian umowy, o których mowa w ust. 2  nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od Wykonawcy.

  - Nie stanowią zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

- Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień umowy, poza przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

Zamawiający:		                                                                                  Wykonawca:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami  w Radomiu   z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych -  kontakt.iod@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takiej sytuacji wykonawca winien skreślić treść oświadczenia.