Znak pisma  WT.222.1018.2023.WW                                                                Radom, 06.12.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ  KWOTY 130 000 zł.

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty na: realizację usługi w zakresie wykonania okresowych przeglądów kominiarskich zgodnie z prawem budowlanym w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami  w Radomiu  oraz  świadczenie innych usług kominiarskich.

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi  polegającej na  wykonywaniu przeglądów kominiarskich zgodnie z prawem budowlanym w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu oraz świadczeniu innych usług kominiarskich takich jak: dobudowa przewodów wentylacyjnych/spalinowych z blachy nierdzewnej z izolacją termiczną, montaż wkładów kominowych z rury żaro i kwasoodpornej montaż drzwiczek wyciorowych, wydawanie opinii na indywidualne zgłoszenie interwencyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                           i warunki realizacji zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 2.

Na  dzień  01.12.2023 r.  w  zasobach  Miejskiego  Zarządu  Lokalami w  Radomiu  znajduje się  136 budynków, w których jest 1 564 lokali mieszkalnych oraz 270 lokali użytkowych.

Ze względu na możliwość przejęcia w zarządzanie przez MZL nowych budynków,                       o których w tym momencie nie mamy wiedzy ilość lokali mieszkalnych może wzrosnąć o 10%                    a użytkowych o 20%.

II.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie  będzie realizowane w terminie od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców spełnienia następujących warunków:

1)   Osoby dokonujące przeglądów kominiarskich oraz sporządzające opnie muszą posiadać

uprawnienia  mistrza kominiarskiego lub uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności,

- Doświadczenia zawodowego w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Nie podlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1497), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie.

V. Wykaz dokumentów

1.     Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2.     Do oferty należy załączyć:

- aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek faks /48/ 383-57-54

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

faks do korespondencji (48) 383-57-49

adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl

adres do korespondencji bip@mzl.radom.pl

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty,  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.).

Sposób obliczania wartości punktowej:

Cena min

Kc =    -----------   x 100

C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub dokumentowej na adres e- mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat, w terminie do 15.12.2023 r. godz. 10:00

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł oferta na: „Usługi  kominiarskie”

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia.

3. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.	W „formularzu oferty" należy podać ceny jednostkowe netto  na poszczególne usługi i brutto całego zamówienia. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną  brutto. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty (cena  brutto)  będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,      Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. Pozostałe informacje

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć       sfinansowanie zamówienia,

  - stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży                     w interesie zamawiającego.

- O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi                  w terminie do 14 dni po upływie terminu złożenia ofert.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

XII. Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                           z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 1)”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami                                                        w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu  jest Pan Mateusz Szczypior, kontakt: kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania 04/08./23/R prowadzonym                               z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.                            w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                         i zakresu działania archiwów zakładowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz                          z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – zgodnie z Formularzem Oferty.

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy

3. Wykaz budynków do obsługi kominiarskiej

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

realizację usługi w zakresie wykonania okresowych przeglądów kominiarskich zgodnie z prawem budowlanym w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami  w Radomiu  oraz  świadczenie innych usług kominiarskich.

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 03/12/23/R

WYKONAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

## Telefon:	............................. E-mail:	.....................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi                 w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Okresowe przeglądy kominiarskie w lokalach mieszkalnych | lokal | 1720 |  |  |  |
| 2 | Okresowe przeglądy kominiarskie w lokalach użytkowych | lokal | 324 |  |  |  |
| 3 | Indywidualne zgłoszenie interwencyjne | szt. | 50 |  |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż kompletnego (trójnik, odskraplacz daszek itp) wkładu kominowego z rury kwaso i żaroodpornej 1 mb kompletnego wkładu | szt. | 5 |  |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż wkładu kominowego z rury kwaso i żaroodpornej - 1 mb rury | mb. | 20 |  |  |  |
| 6 | Dobudowa zewnętrznych izolowanych przewodów wentylacyjnych/spalinowych z blachy nierdzewnej – 1 mb kompletnego komina | szt. | 5 |  |  |  |
| 7 | Dobudowa zewnętrznych izolowanych przewodów wentylacyjnych/spalinowych z blachy nierdzewnej – 1 mb rury | mb. | 20 |  |  |  |
| 8 | Dostawa i montaż drzwiczek wyciorowych | szt. | 20 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

I. Oświadczamy, że:

1. Akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu, a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3  zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru naszej oferty  do  zawarcia  umowy  zgodnie                                    z załączonym wzorem umowy w  miejscu    i  terminie ustalonym  przez  Zamawiającego.

II.   OŚWIADCZAMY, że jako Wykonawca:

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1497), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

…………….…………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 2

UMOWA Nr -   Wzór 
          na usługi kominiarskie

zawarta w dniu ….......12.2023 r. pomiędzy

Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP 7962817529 w imieniu i na rzecz, której działa - Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  z siedzibą,   w  Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57 reprezentowanym przez Dyrektora Pana Sławomira Stanika  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia  Nr  125/2018  z dnia 10.04.2018 r., zwanych w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  zwanym w dalszej części umowy" Wykonawcą"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym                               z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kominiarskich w budynkach wyszczególnionych  w załączniku nr 1 „Wykaz budynków do obsługi kominiarskiej”. Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi  polegające na:

1.1. Wykonywaniu okresowych kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. z dnia 15 marca 2023 r.; poz. 692 z późn. zm.),                w oparciu  o harmonogramy uzgodnione z Zamawiającym.

1.1.1. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych                            i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, przyborów, czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych wyczystnych i rewizyjnych, itp.

1.1.2. Sprawdzenie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów, a w przypadkach koniecznych, na polecenie

Inspektora Nadzoru z kamerowaniem przewodu włącznie.

1.1.3. Badanie szczelności przewodów.

1.1.4. Sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami.

1.1.5. Badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów kominowych,                                             a w przypadkach nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań (przełączeń) doprowadzających do stanu prawidłowego.

1.1.6. Badanie siły ciągu /podciśnienia/ przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zamkniętych oknach, za pomocą urządzeń atestowanych, w celu ustalenia czy ciąg zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podłączonych urządzeń.

1.1.7.  Sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz         z poinformowaniem Zamawiającego o przysłonieniach kratek wentylacyjnych poprzez np. sufity podwieszane, szafki, wplecione taśmy papierowe itp.

1.1.8. Ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości.

1.2. Czyszczenie (usuwanie sadzy, gruzu i innych zanieczyszczeń) przewodów:

1.2.1. Czterokrotne w ciągu roku czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów dymowych                w tym dwukrotnie w okresie od pierwszego października do trzydziestego kwietnia roku następnego, wraz z każdorazowym usunięciem sadzy i uporządkowaniem miejsca pracy. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów przed zanieczyszczeniem lokali podczas prowadzenia czyszczenia.

1.2.2. Dwukrotne w ciągu roku czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów spalinowych                w tym jednokrotnie w okresie od pierwszego października do trzydziestego kwietnia roku następnego, wraz  z usunięciem powstałych przy czyszczeniu brudów i odpadów, zabezpieczenie jak wyżej.

1.2.3. Jednokrotne w ciągu roku czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów wentylacyjnych wraz z demontażem i ponownym montażem kratek, łącznie z usunięciem gniazd i drobnych rzeczy naniesionych przez ptaki a także pozostałości po czyszczeniu, zabezpieczenie jak wyżej.

1.3. Wykonywanie dodatkowej kontroli stanu technicznego  przewodów  kominowych (na zgłoszenie mieszkańców i Zarządcy nieruchomości) po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego.

1.4. Wykonywanie montażu wkładów kominowych oraz ewentualna dobudowa kanałów wentylacyjnych w przypadku niewydolności istniejącej wentylacji w lokalu.

§ 2

- Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone zgodnieze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega, że wartość świadczonej usługi nie może przekroczyć kwoty                 …………………... zł brutto (słownie: …………………………………………………… brutto)

3. Zamawiający w swoich zasobach posiada 1 564 lokali mieszkalnych i 270 lokali użytkowych - stan na 01.12.2023 r.

4. Ilość lokali i budynków może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu o 10% w przypadku lokali mieszkalnych, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 20% w przypadku lokali użytkowych, co nie wymaga aneksu do umowy.

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonane usługi objęte niniejszą umową, Wykonawca będzie otrzymywał          w terminie 21 dni od dostarczenia faktury.

- Wykonawca wystawi faktury za świadczone usługi na każdy budynek indywidualnie.

- Do każdej faktury Wykonawca dołączy dokument potwierdzający wykonanie usługi (wydruk elektronicznego protokołu, o którym mowa w §5 lub  opinię kominiarską ewentualnie specyfikację  wykonanych i odebranych przez Zamawiającego usług).

- Zaplata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, znajduje się w sytuacji umożliwiającej jej wykonanie .

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Zamawiającego.

§ 5

1.Wymagania dotyczące realizacji umowy:

1.1. Po każdorazowej kontroli okresowej przewodów kominowych  powinien być sporządzony protokół w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 62a ust. 5 Prawa Budowlanego (Dz.U. z dnia 15 marca 2023 r.; poz. 692 z późn. zm.), natomiast po każdym zgłoszeniu interwencyjnym powinna być sporządzona na piśmie opinia kominiarska i niezwłocznie dostarczona do Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opinia winna zawierać dokładny opis przyczyn i skutków tych nieprawidłowości, oraz szczegółowy sposób ich usunięcia.

1.2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie o stwierdzonych w czasie badania przewodów nieprawidłowościach, których usunięcie należy do obowiązków najemcy lub użytkownika. Wykonawca doręczy najemcy lub użytkownikowi pisemny nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Przyjęcie nakazu przez najemcę lub użytkownika winno być potwierdzone jego podpisem.

1.3. Po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych w budynkach lub w poszczególnych lokalach, w których najemcy lub użytkownicy zgłosili dostrzeżone nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest do podjęci natychmiastowej  interwencji w zakresie usług objętych niniejszą umową. Fakt interwencji kominiarskiej tj. datę i czas trwania usługi potwierdza najemca poprzez 	złożenie podpisu na dokumencie. Dokument potwierdzający wykonanie zgłoszenia Wykonawca dostarczy do Zamawiającego.

1.4. Czyszczenie przewodów i kanałów powinno być wykonane na całej długości użytkowej tj. licząc od wierzchu przewodów do drzwiczek wyciorowych	zainstalowanych pod najniżej położonym paleniskiem lub do otworu rewizyjnego przy przewodach spalinowych, umieszczonego poniżej wlotu podłączenia urządzenia.

1.5. Czyszczenie przewodów winno odbyć się w taki sposób aby nie spowodować ich zadekowania.

1.6. Podczas tych prac sadze powinny być wybierane do worków jednorazowych i wraz  z gruzem i innymi zanieczyszczeniami wynoszone do pojemników, kontenerów lub śmietników.

1.7. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia mieszkańców (użytkowników) o planowanych sprawdzeniach i czyszczeniach przewodów kominowych w budynkach.

2. Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i majątkowe powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wszelkie szkody wyrządzone najemcom lub właścicielom przez Wykonawcę  w trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową naprawi on we własnym zakresie lub zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami ich usunięcia.

§ 6

- Wszelkie prace kominiarskie winny być wykonywane pod nadzorem uprawnionych mistrzów kominiarskich.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności (dotyczy przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych                   i wentylacyjnych ).

- Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać do wykonywania robót osoby posiadające odpowiednie umiejętności i uprawnienia wymagane odrębnymi przepisami, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji robot obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych, sanitarnych i porządkowych, zasad wiedzy technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego, kulturalnego zachowania w kontaktach                           z mieszkańcami (użytkownikami ) obsługiwanych budynków podczas świadczonych usług.

5. Pracownicy Wykonawcy:

- powinni posiadać czysty i schludny ubiór roboczy,

- powinni być wyposażeni w identyfikatory lub legitymacje służbowe,

- powinni posiadać niezbędne narzędzia pozwalające na świadczenie usługi na należytym   poziomie,

- powinni zachować należytą ostrożność podczas świadczonych usług,

- w przypadku konieczności powinni być wyposażeni w stosowne materiały celem -

zabezpieczenia lokali mieszkalnych przed ewentualnymi skutkami ubocznymi.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z użyciem własnych materiałów i narzędzi.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książek kontroli kominiarskiej dla każdego budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na bieżąco wpisów w książkach kontroli kominiarskiej.

- Zamawiający ma prawo i obowiązek dokonywania kontroli wpisów i uwag w książkach kontroli kominiarskiej.

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad świadczonymi usługami objętymi niniejszą umowa pełnić  będzie  …………………………………………

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad świadczonymi usługami objętymi niniejszą umowa pełnić  będzie  …………………………………………

- Każda zmiana osób nadzorujących wymaga pisemnego powiadomienia  Stron na 7 dni przed terminem wprowadzenia zmian bez obowiązku wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o stwierdzonych                      w trakcie dokonywania przeglądów kominiarskich rażących nieprawidłowościach mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz za nieprzestrzeganie terminów czyszczeń przewodów kominowych skutki prawne w razie nieszczęśliwego wypadku w całości obciążają Wykonawcę.

§ 9

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z prawem rzemiosła  kominiarskiego, oraz ich jakość, jak również za prawidłowe funkcjonowanie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, co nie zwalnia go z odpowiedzialności przed Zamawiającym za realizację niniejszej umowy zgodnie z jej treścią i odpowiada za ich czynności jak za swoje.

§ 10

Terminy ostatnich przeglądów kominiarskich w poszczególnych budynkach  zawarte są                              w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy  „Wykaz budynków do obsługi kominiarskiej”. Następny przegląd winien być wykonany przed upływem 12 miesięcy licząc od daty ostatniego przeglądu.

W przypadku rozbiórki budynku lub przekazania innemu zarządcy, Wykonawca zobowiązany jest    uwzględnić to w rozliczeniu od następnego miesiąca po dokonaniu przez Zamawiającego zgłoszenia na piśmie i zaistnieniu takiego faktu.

§ 11

Strony ustalają., że zmiany ilości budynków będą przeprowadzane na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy, na 14 dni przed terminem wprowadzenia zmian bez obowiązku wprowadzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

1. W przypadku wystąpienia z winy Wykonawcy następujących zaniedbań wadliwego świadczenia usług:

- powstania dodatkowych kosztów na skutek niedbałego i niewłaściwego świadczenia usług,

- spowodowania dodatkowych awarii, uszkodzeń, zniszczeń itp.,

- przedłużenia ustalonych terminów wykonania,

- nie wykonania podjętych ustaleń,

- innych uciążliwości powstałych na skutek niewłaściwego świadczenia usług, Zamawiający będzie stosował kary umowne w postaci:

- potrąceń w wysokości 10,00 zł.  za każdy dzień zwłoki w pracach na poszczególnych lokalach, jeżeli prace nie zostaną wykonane w terminie ustalonym z Zamawiającym. Zastosowanie kary umownej nie wyczerpuje roszczeń  odszkodowaniowych  Zamawiającego opartych na przepisach KC

2.  W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający po naliczeniu kar umownych określonych w § 12 pkt 1 ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin usunięcia wad.

3. Z chwilą zaprzestania realizacji najmniejszego zakresu usług objętych umową przez Wykonawcę, Zamawiający zleca wykonanie robot innemu Wykonawcy w terminie natychmiastowym lub 24 godzin zależnym od pilności ich wykonania na koszt Wykonawcy.

§ 13

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem Danych") w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO", przetwarzanych w systemie monitoringu – vide § 1 umowy.

- Dane osobowe w przedmiotowym ze zbioru o nazwie: „LOKATORZY / NAJEMCY"                    w zakresie nazwisk, imion, adresów oraz nr telefonów - zostają powierzone Wykonawcy na podstawie art. 28 „RODO” w celu wykonywania przez Zamawiającego usług na rzecz Wykonawcy, określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

1) przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę odbywać się będzie w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów RODO a w szczególności art. 32-34

2) posiada dokumentację przetwarzania danych osobowych

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego, w szczególności spełnia wymagania określone w art. 32-34 RODO zapewniającą ochronę tych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zmianą utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych.

5.  Wykonawca jest zobowiązany do zachowania powierzonych danych osobowych wyłącznie do swojej dyspozycji i nie powierzania ich podmiotom trzecim bez uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnego aneksu do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest uprawniony do udostępniania podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Wykonawca nie ma prawa tworzyć przy wykorzystaniu danych osobowych, powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego, żadnych własnych zbiorów danych osobowych, 
ani też włączać tych danych osobowych do zbioru danych, których administratorem danych jest Wykonawca o ile nie legitymuje się podstawą prawną upoważniającą go do przetwarzania tych danych osobowych.

7. Wykonawca zapewnia, iż osoby wykonujące zadania wynikające z niniejszej umowy odbędą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, będą posiadały stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz będą zobowiązane do przestrzegania tajemnicy tych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§14

- Wykonawca jest odpowiedzialny za niezgodne z umową udostępnienie lub wykorzystanie danych,  a w szczególności udostępnione osobom trzecim

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy Wykonawca:

- wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową

- powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania danych osobowych

- zawiadomi o swojej niezdolności do wypełnienia umowy.

- W przypadku naruszenia przepisów RODO lub umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu poniesione straty z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przestrzegania wszelkich przepisów i wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, w odniesieniu do danych osobowych, których jest administratorem w związku z realizacją umowy.

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich powierzonych danych osobowych przetwarzanych  w formie papierowej oraz elektronicznej, kopii tych danych, jak również zniszczenia nośników, na których je zapisano           w sytuacji, gdy nie będzie możliwe nieodwracalne usunięcie z nich danych osobowych.

§ 15

1. Umowę niniejszą, można rozwiązać za wypowiedzeniem w przypadku zaistnienia  następujących okoliczności:

- ogłoszenia postępowania  upadłościowego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego bądź zabezpieczającego wobec Wykonawcy,

- uchylanie sic przez Wykonawcę z wykonaniem obowiązków wynikających                             z niniejszej umowy po uprzednim jego wezwaniu do podjęcia określonych w umowie czynności w terminie 7 dni,

- 14 dniowej zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę,

- dalszego nienależytego wykonywania przedmiotu umowy pomimo wcześniejszego upomnienia.

2.	Wypowiedzenie powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

§ 16

1.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych

2.  Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

a)   nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy

b)   zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykonuje przedmiotu umowy, pomimo

dodatkowych wezwań Zamawiającego,

d)  Wykonawca używa środków do realizacji usług będących przedmiotem umowy

nieodpowiadającym obowiązującym przepisom prawnym.

§ 17

W przypadku gdy Wykonawca nie zapewnia właściwego świadczenia usług kominiarskich przez okres jednego miesiąca lub gdy zachodzi okoliczność opisana w § 14 Zamawiający ma prawo bez uprzedniego pisemnego wezwania do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 18

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 19

Wszystkie zmiany umowy wymagają, formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

Wszelkie spory lub nieporozumienia pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy lub                            w związku z nią, a nie mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 22

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2.   Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)  Wykaz budynków do obsługi kominiarskiej – załącznik nr 1

2)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takiej sytuacji wykonawca winien skreślić treść oświadczenia.