## Urządzenia
ZESTAWIENIE STOJĄCYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH VENTUS
oznaczenie projektowe | Dostawca | Rozmiar | Nazwa zestawu | Nr art. | ilość szt.
NWSE-AA 4140/4140 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS055 | WS055-R-FRCVH/WS055-L-FRV_cd |  | 1
N-WE-3 4015/4015 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS040 | WS040-R-FRCVH/WS040-L-FRV_cd |  | 1
NWM1-AA 670/640 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS021 | WS021-R-FRCVH/WS021-L-FRV_cd |  | 1
NWM2-AA 1650/1650 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS021 | WS021-R-FRCVH/WS021-L-FRV_cd |  | 1
NWB-C 6680/4530 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS075 | WS075-R-FRCVH/WS075-L-FVR_cd |  | 1
NWE-DC 2225/1370 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS030 | WS030-R-FRCVH/WS030-L-FVR_cd |  | 1
NWE-D2C 3580/3490 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS040 | WS040-R-FRCVH/WS040-L-FVR_cd |  | 1
NWSW-C 8910/8910 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS100 | WS100-R-FRCVH/WS100-L-FVR_cd |  | 1
RAZEM |  |  |  |  | 8
ZESTAWIENIE PODWIESZANYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH VENTUS
oznaczenie projektowe | Dostawca | Rozmiar | Nazwa zestawu | Nr art. | ilość szt.
NWU3 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS0110s | WS010s-L-FPVH/WS010s-R-FPV_cd |  | 1
NWU4 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS0110s | WS010s-L-FPVH/WS010s-R-FPV_cd |  | 1
NWU5 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS0110s | WS010s-L-FPVH/WS010s-R-FPV_cd |  | 1
NWU6 | VTS Polska Sp. z o.o. | WS0110s | WS010s-L-FPVH/WS010s-R-FPV_cd |  | 2
RAZEM |  |  |  |  | 5
ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW
Poz. | Dostawca | Typ | Nazwa | Nr art. | ilość szt.
NK | HARMANN Ventilatoren | DRB 60/35/4600EC | Promieniowy wentylator kanałowy. Silnik EC. Przyłącz prostokątny 600x350mm. 1~230V. Sterowanie 0-10V | 13131200 | 1
|  | MTP010 | potencjometr ec | 2100120 | 1
|  | AS 16A4P | Wyłącznik serwisowy 4-polowy, U=415V, AC21-16A, AC23-4kW | 5000847 | 1
|  | VS 06035 | Złącze przeciwdrganiowe 600x350mm | 10280800 | 2
Poz. | Dostawca | Typ | Nazwa | Nr art. | ilość szt.
NZA, WZA | HARMANN Ventilatoren | RM 160/650EC | Promieniowy wentylator Kanałowy. Silnik bC. l~230V.Sterowanie 0-10V | 13039700 | 2
|  | MTP010 | potencjometr ec | 1000021 | 2
|  | AS 16A4P | Wyłącznik serwisowy 4-polowy, U=415V, AC21-16A, AC23-4kW | 5000847 | 2
|  | RSK 160 | Przepustnica zwrotna. | 20400160 | 2
|  | OFK 160 | Klamra montażowa. | 20010160 | 4
WKZ, WSZ | HARMANN Ventilatoren | RM 125/450EC | Promieniowy wentylator kanałowy. Silnik tL. 1~230V. Sterowanie 0-10V | 13039500 | 2
|  | MTP010 | potenq'ometr ec | 1000021 | 2
|  | AS 16A4P | Wyłącznik serwisowy 4-polowy, u=4lbV, Atżl-16A, AC23-4kW | 5000847 | 2
|  | RSK 125 | Przepustnica zwrotna. | 20400125 | 2
|  | OFK 125 | Klamra montażowa. | 20010125 | 4
Wokl, Wok 2 | HARMANN Ventilatoren | COOKVENT 200/2200 EC | wentylator promieniowy ao oaciągow kuchennych. Izolowana obudowa. Silnik EC. 1~230V. Sterowanie 0- 10V | 14307100 | 2
|  | MTP010 | potencjometr ec | 1000021 | 2
|  | AS 16A 4P | Wyłącznik serwisowy 4-polowy, U=41bV, ALZl-16A, AC23-4kW | 5000847 | 2
|  | WSH EC 01 | Osłona silnika wentylatorów COOKVENT EC | 13611700 | 2
WC | HARMANN Ventilatoren | RM 125/450EC | Promieniowy wentylator kanałowy. Silnik tC. 1~230V. Sterowanie 0-10V | 13039500 | 1
|  | GT3 | Mikroprocesorowy sterownik obrotów dla wentylatorów EC z funkcją pracy wielostopniowej programatorem tygodniowym i pracy cyklicznej. Un 1~230V, 3 x wejście cyfrowe, wyjście 0-10V (EC). | 5000899 | 1
|  | AS 16A 4P | Wyłącznik serwisowy 4-polowy, U=41bV, ALZ1-16A, AC23-4kW | 5000847 | 1
|  | RSK 125 | Przepustnica zwrotna | 20400125 | 1
|  | OFK 125 | Klamra montażowa. | 20010125 | 2
WPS1, WT1, WPT1, WsepM, WKZzmyw | HARMANN Ventilatoren | RM 125/450EC | promieniowy wentylator kanałowy, biinik te. 1~230V. Sterowanie 0-10V | 13039500 | 5
|  | MTP010 | potencjometr ec | 1000021 | 5
|  | AS 16A4P | Wyłącznik serwisowy 4-polowy, U=4l5V, ACżl-16A, AC23-4kW | 5000847 | 5
|  | RSK 125 | Przepustnica zwrotna. | 20400125 | 5
|  | OFK 125 | Klamra montażowa. | 20010125 | 10
WSZ1, WS, WPK, WPS2, WPT2, WPT3, WKL1, WKL2, WKL3 | HARMANN Ventilatoren | RM 100/300EC | Promieniowy wentylator kanałowy. Silnik EC. 1~230V. Sterowanie 0-10V | 13039400 | 9
|  | MTP010 | potencjometr ec | 1000021 | 9
|  | AS 16A 4P | wyłącznik serwisowy 4-poiowy, u=4i3V, alzi-16A, AC23-4kW | 5000847 | 9
|  | RSK 100 | Przepustnica zwrotna | 20400100 | 9
|  | OFK 100 | Klamra montażowa. | 20010100 | 18
WT2, WT3, WT4, WSZ2 | HARMANN Ventilatoren | RM 160/650EC | Promieniowy wentylator kanałowy. Silnik tc. 1~230V. Sterowanie 0-10V | 13039700 | 4
|  | MTP 010 | potencjometr ec | 1000021 | 4
|  | AS 16A4P | Wyłącznik serwisowy 4-polowy, U=41bV, AC21-16A, AC23-4kW | 5000847 | 4
|  | RSK 160 | Przepustnica zwrotna. | 20400160 | 4
|  | OFK 160 | Klamra montażowa. | 20010160 | 8
RAZEM |  |  |  |  | 26

## Wykaz filtrów do central went
Wykaz filtrów do central wentylacyjnych
Lp. | Rodzaj i wymiar filtra | Ilość szt. | Cena jedn | Wartość netto
1. | F7 - 428x287x300 | 20 |  | 0
2. | F7 - 490x490x300 | 14 |  | 0
3. | F7 - 592x592x300 | 6 |  | 0
4. | F7 - 490x490x300 | 4 |  | 0
5. | Filtr panelowy Mini Ploat 513x320x50 | 10 |  | 0
| RAZEM |  |  | 0