Radom, 07.10.2025 r.

Znak pisma  WT.222.843.2025.WW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom, zaprasza do złożenia oferty na wymianę 317 wodomierzy w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie MZL.

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dostawie i wymianie 317 sztuk wodomierzy w tym:

- dostawie i wymianie 197 sztuk wodomierzy DN 15  wody zimnej na wodomierze nowe w budynkach mieszkalnych w Radomiu przy ul.: Marywilskiej 8a, Mroza 3/5, Mroza 7/9 i Mroza 13/15 w Radomiu;

Powyższe wodomierze znajdują się w szachtach zlokalizowanych na korytarzach budynków;

- dostawie i wymianie 18 sztuk wodomierzy wody ciepłej DN 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Marywilskiej 8a  i 48, wodomierzy wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Radomskiego 4                   w Radomiu na wodomierze nowe  z modułem radiowym (nakładką radiową);

Wodomierze przy ul Marywilskiej znajdują się w szachtach  zlokalizowanych na korytarzach budynku a wodomierze przy ul. Radomskiego 4 znajdują się w lokalach;

- dostawie i wymianie 54 sztuk wodomierzy wody zimnej DN 15 na wodomierze nowe   z modułem radiowym (nakładką radiową) w budynkach mieszkalnych w Radomiu przy ul.:  Odlewniczej  6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, ,6h, 6i. Wodomierze zamontowane są w lokalach w/w budynków.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera  załącznik nr 1  „Opis przedmiotu zamówienia”.

Warunki realizacji zamówienia  zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 3.

II.  Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie  będzie realizowane w terminie do 40 dni liczonego od daty  podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- Posiadania zdolności technicznej  w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Nie podlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (t.j. Dz. U. 2025, poz. 514), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Dostawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie.

V. Wykaz dokumentów

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

- Do formularza oferty należy załączyć aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) oraz karty katalogowe oferowanych urządzeń,

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Karol Borowski tel. /48/ 383-57-54

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

faks do korespondencji (48) 383-57-49

adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl

adres do korespondencji sekretariat@mzl.radom.pl

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty,  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.).

Sposób obliczania wartości punktowej:

Cena min

Kc =    -----------   x 100

C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub dokumentowej

- na adres Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu sekretariat ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom lub

- na adres e- mail: sekretariat@mzl.radom.pl

- Termin składania ofert do 16.10.2025 r. godz. 10.00.  Adresując ofertę należy umieścić nazwę                 i adres Wykonawcy oraz tytuł oferty: „Wymiana wodomierzy”

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia.

- Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

- W formularzu oferty należy podać ceny jednostkowe netto oraz cenę netto i brutto całego zamówienia. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty (cena ryczałtowa brutto) będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,      Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości minimum kwoty ofertowej i obejmującej cały okres trwania umowy lub zobowiązanie do jej kontynuacji.

XI. Pozostałe informacje

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć       sfinansowanie zamówienia,

  - stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży  w interesie Zamawiającego.

  - bez podania przyczyny.

- Zamawiający może zaprosić do negocjacji  dwóch Wykonawców, których oferty były  z największą liczbą punktów. Zawiadamia wówczas w/w Wykonawców jeżeli zdecydował o przeprowadzeniu negocjacji.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (w tym dotyczące podatku VAT).

- O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi                     w terminie do 14 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.

XII. Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                           z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 1)”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami                                                        w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu  jest Pan Mateusz Szczypior, kontakt: kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania 02/10/25/R prowadzonym                               z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.                            w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                         i zakresu działania archiwów zakładowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

UWAGA:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające                   z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający             z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno  z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz  z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – zgodnie z Formularzem Oferty.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz oferty

- Wzór umowy

Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dostawie i wymianie 317 sztuk wodomierzy w tym:

- Dostawie i wymianie 197 sztuk wodomierzy DN 15  wody zimnej na wodomierze nowe 
w budynkach mieszkalnych Radomiu przy ul.: Marywilskiej 8a, Mroza 3/5, Mroza 7/9 i Mroza 13/15.

Powyższe wodomierze zamontowane są  się w szachtach zlokalizowanych na korytarzach budynków w pozycji pionowej.

- Dostawie i wymianie 18 sztuk wodomierzy wody ciepłej DN 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Marywilskiej 8a i 48 wodomierzy wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Radomskiego 4                   w Radomiu na wodomierze nowe  z modułem radiowym (nakładką radiową).

Wodomierze przy ul Marywilskiej znajdują się w szachtach zlokalizowanych na korytarzach budynku a wodomierze przy ul. Radomskiego 4 znajdują się w lokalach. Wodomierze zamontowane są                       w pozycji pionowej.

- Dostawie i wymianie 54 sztuk wodomierzy wody zimnej DN 15 na wodomierze nowe  z modułem radiowym (nakładką radiową) w budynkach mieszkalnych w Radomiu przy ul.:  Odlewniczej  6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, ,6h, 6i. Wodomierze zamontowane są w lokalach w/w budynków                          w pozycji poziomej.

Zamawiający informuje, że wszystkie wodomierze, które podlegają wymianie to wodomierze Fila FRANCO. Zamawiający dysponuje urządzeniami do odczytu wodomierzy   z nakładką radiową (Terminal Inkasencki) firmy Fila oraz BMETERS.                         W przypadku zaproponowania wodomierzy z modułem radiowym niekompatybilnym                    z powyższymi terminalami, w cenie jednostkowej dostawy i wymiany wodomierzy należy uwzględnić koszt dostawy terminala inkasenckiego dedykowanego do zaproponowanych wodomierzy.

Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń:

- Wodomierze:

- wodomierze jednostrumieniowe, skrzydełkowe,

- średnica DN 15,

- ciągły strumień objętości Q3 = 1 – 1,6 m3/h,

- próg rozruchu wodomierza  lub wodomierza z zaworem antykropelkowym:

–  max. 2 dm3/h przy montażu w poziomie,

–  max. 3 dm3/h przy montażu w pionie,

- parametry metrologiczne wg MID:

–  R 50 dla wodomierzy montowanych w pozycji  pionowej

–  R 100 dla wodomierzy montowanych w pozycji poziomej

- długość zabudowy 110 mm,

- korpus wykonany z mosiądzu lub brązu,

- hermetyczne liczydło odporne na zaparowanie,

- odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,

- W przypadku zastosowania zaworów antykropelkowych wodomierze muszą być dostosowane do ich zamontowania.

- wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną z roku wbudowania,

- muszą posiadać Europejskie Świadectwo Zatwierdzenia Typu lub Deklarację Zgodności CE z dyrektywą MID,

- muszą posiadać atest higieniczny PZH.

- Moduły/nakładki radiowe:

- okres pracy baterii minimum 5 lat ,

- automatyczna rejestracja stanu wodomierza na ostatni dzień każdego miesiąca,

- rejestracja demontażu modułu,

- rejestracja próby zakłócenia wodomierza polem magnetycznym,

- rejestracja ciągłego wycieku,

- możliwość programowania modułu,

- moduły muszą być fabrycznie nowe,

- moc nadajnika minimum 15 mW,

- muszą posiadać dokumenty do stosowania na terenie RP.

Zakres  czynności przy wymianie wodomierzy obejmuje:

- rozwieszenie na klatkach schodowych informacji odnośnie terminu wymiany wodomierzy ze wskazaniem konkretnego dnia i przybliżonej godziny,

- zaprogramowanie modułów radiowych (dotyczy wodomierzy z modułami radiowymi)

- demontaż starego wodomierza DN 15 (Wykonawca zdemontowany wodomierz zezłomuje we własnym zakresie),

- montaż nowych wodomierzy  wraz   z  wymianą  uszczelek,

- w przypadku uszkodzonego zaworu odcinającego Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany;

- inne konieczne prace niezbędne do prawidłowej wymiany wodomierza,

- sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu, kontrola opomiarowania przez zamontowane wodomierze wszystkich punktów poboru wody a w przypadku braku opomiarowania wszystkich punktów poboru powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO,

- montaż plomb zatrzaskowych numerowanych zabezpieczających przed demontażem przez osoby niepowołane,

- sporządzenie 2 kopii raportu wymiany wodomierzy dla każdego pojedynczego lokalu zawierających następujące dane: numer wodomierza zdemontowanego  i zamontowanego oraz ich stany w chwili zdjęcia i zamontowania, numer plomby oraz nazwisko i imię Najemcy                  i   jego podpis,

- przekazanie kopii protokołu z montażu lokatorowi, pełnoletniemu użytkownikowi lokalu lub głównemu najemcy lokalu w dniu wymiany,

- przekazanie 1 egzemplarza protokołu wymiany wodomierza po zakończonym etapie robót wraz ze zbiorczym protokołem odbioru robót do ZAMAWIAJĄCEGO.

W przypadku nieobecności Najemcy w lokalu w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy powtórny termin wykonywania usługi wymiany wodomierzy, o czym poinformuje najemców.

O występujących trudnościach z dostępem do lokalu i wszelkimi zagrożeniami terminowego wykonania prac Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.

W przypadku dalszych trudności z dostępem do lokalu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wodomierz/e obciążając go kosztami materiałów bez usługi wymiany.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 40 dni od daty podpisania umowy.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

na wymianę wodomierzy w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu.

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 02/10/25/R

WYKONAWCA:

Nazwa:	……..........................................................................................................................

Adres:	…...............................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon:	...............................................................

## E-mail:	.................................................................................................................................

- Oferujemy  wymianę 197 sztuk wodomierzy Dn 15 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 1

na wodomierze nowe skrzydełkowe, Dn 15 typu …................................ firmy …...........................................................................          o następujących parametrach:  przepływ nominalny Q = ….......m³/h;  próg rozruchu przy pracy  w pionie ..…..l/h,  klasa metrologiczna: przy pracy  w  pionie..................

–  cena jednostkowa netto za wymianę w/w wodomierza   wynosi …................zł/sztukę.

Łączna cena 197 x……… zł/szt. = ………zł netto;

- Oferujemy  wymianę 66 sztuk wodomierzy Dn 15 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 2 na wodomierze nowe, skrzydełkowe Dn 15 z nakładką radiową, typu …..………..……...……firmy ….......................................................            o następujących parametrach:  przepływ nominalny                 Q = ….......m³/h;  próg rozruchu przy pracy w pionie  ..…..l/h,  klasa metrologiczna: przy pracy                             w  pionie..................

–  cena jednostkowa netto za wymianę w/w wodomierza  z nakładką radiową wynosi …................zł/sztukę.

Łączna cena 66 x……… zł/szt. = ………zł netto;

- Oferujemy  wymianę 54 sztuk wodomierzy Dn 15 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 3 na wodomierze nowe, skrzydełkowe Dn 15 z nakładką radiową, typu …..………..……...……firmy ….......................................................            o następujących parametrach:  przepływ nominalny                   Q = ….......m³/h;  próg rozruchu przy pracy:     w poziomie ..…..l/h,  klasa metrologiczna: przy pracy                           w  poziomie..................

–  cena jednostkowa netto za wymianę w/w wodomierza  z nakładką radiową wynosi …................zł/sztukę.

Łączna cena 54 x……… zł/szt. = ………zł netto;

- W przypadku wystąpienia konieczności wymiany zaworu przelotowego  oferujemy jego wymianę za cenę netto …................zł/sztukę  x 15 sztuk = …………..zł netto;

- W przypadku wystąpienia konieczności wymiany półśrubunku  oferujemy jego wymianę za cenę netto …................zł/sztukę  x 10 sztuk = …………..zł netto;

- W przypadku braku możliwości wymiany wodomierza z powodu braku dostępu do lokalu koszt dostawy wodomierza(bez jego wymiany) wynosi:

  - dla wodomierza z pkt 2  niniejszej oferty -  netto …................zł/sztukę,

  - dla wodomierza z pkt 3  niniejszej oferty -  netto …................zł/sztukę.

Łączna cena  oferty netto (suma pozycji 1 do 5)  wynosi...................................zł.

Podatek VAT ……………… zł.   Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie brutto: ..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

I. Oświadczam/y, że:

1. Akceptuję/akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu, a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

2. Posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy w  miejscu i  terminie ustalonym  przez  Zamawiającego.

II.   Oświadczam/y, że jako Wykonawca:

- Wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu),

- nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1497), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

…………….…………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.            W takiej sytuacji wykonawca winien skreślić treść oświadczenia.